Техническое задание

Предмет контракта: поставка стекла триплекс

| № п/п | Наименование товара | ОКДП2/КТРУ | Единица измерения | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование использования характеристик | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло триплекс 1072 х 1134 | 23.12.12.121 (Стекло безопасное многослойное для строительства) | шт | Длина стекла; 1072.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина стекла; 1134.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стекла; ≥ 6.; мм Миллиметр; -; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество слоев; 2.; шт Штука; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина слоя; 3.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина пленки; ≥ 0.38.; мм Миллиметр; -; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет стекла; бесцветное.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Марка стекла; М1.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид обработки кромки; притупленный край.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Соответствие ГОСТ 30826-2014 ''Стекло многослойное. Технические условия''; да.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс защиты стекла; Р-2А.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | Стекло триплекс 1135 х 1042 | 23.12.12.121 (Стекло безопасное многослойное для строительства) | шт | Длина стекла; 1135.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Ширина стекла; 1042.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина стекла; ≥ 6.; мм Миллиметр; -; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Количество слоев; 2.; шт Штука; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина слоя; 3.; мм Миллиметр; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Толщина пленки; ≥ 0.38.; мм Миллиметр; -; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Цвет стекла; бесцветное.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Марка стекла; М1.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид обработки кромки; притупленный край.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Соответствие ГОСТ 30826-2014 ''Стекло многослойное. Технические условия''; да.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс защиты стекла; Р-2А.; -; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |