# Описание объекта закупки

1. Информация об объекте закупки

1. Наименование объекта закупки: 	Поставка спортивного инвентаря для ГБУ «СПб ЦФКиС» в 2026 году

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 30.92.30.120 - Комплектующие (запасные части) инвалидных колясок, не имеющие самостоятельных группировок

3. Место поставки: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Автово, ул Краснопутиловская, д.2 литера А

4. Сроки поставки: в течение 20 (двадцать) рабочих дней, следующих после дня подписания контракта

5. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества: срок гарантии поставщика на поставленный товар составляет 30 календарных дней

2. Количественные, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п |  | Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Товарный знак, модель | № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Велотрубка для колес |  | Innova или эквивалент |  | Назначение | Для больших колес кресла-коляски | Шт. | 18 |
|  |  |  |  |  | Размер | 26 дюйма на 1 дюйм, размер метрический 25 мм на 590 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип ниппеля | Прямой автониппель, шредер. Длина 33 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Камера бутиловая резина, ниппель металл |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Покрышка размером, 26" х 1", 25-590 |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 0,12 кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Индивидуальная упаковку производителя |  |  |
| 2 | Велокамера для колес |  | Innova или эквивалент |  | Назначение | Для больших колес кресла-коляски | Шт. | 18 |
|  |  |  |  |  | Вид изделия | Покрышка пневматическая |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип | Камерная |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер | 26 дюймов на 1 дюйм, размер метрический 25 мм на 590 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | Серый |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Резина |  |  |
|  |  |  |  |  | Совместимость | Подходит к ободу диаметром 590 мм и шириной не более 19 мм. ISO 9001 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип протектора | Слик |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес | Не более 0,45 кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Нагрузка | Не менее 75 кг |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Индивидуальная упаковку производителя |  |  |

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в документах к извещению об осуществлении закупки, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон)