Техническое задание на поставку насосных станций.

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД/ код КТРУ | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция | 28.13.14.110 | Наименование: Jemix STP -250; Мощность: ≥ 250 Вт; Максимальная высота подъема: ≥ 5 м; Количество входных патрубков: 2 шт; Диаметр входных патрубков: 40 мм; Количество выходных патрубков:1 шт; Диаметр выходного патрубка: 23/28/32 мм; С наличием термозащиты электродвигателя от перегрева: Да; Возможность работы от сети переменного тока 230 В, 50 Гц: Да. | шт. | 2 |

Агент по снабжению отдела материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга       	                                                                         Ю.А. Забойкина

Заведующий отделом материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                        А.А. Анохин