Расчет цены контракта на поставку насосных станций

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД/ код КТРУ | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во всего | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канализационная насосная станция | 28.13.14.110 | Наименование: Jemix STP -250; Мощность: ≥ 250 Вт; Максимальная высота подъема: ≥ 5 м; Количество входных патрубков: 2 шт; Диаметр входных патрубков: 40 мм; Количество выходных патрубков:1 шт; Диаметр выходного патрубка: 23/28/32 мм; С наличием термозащиты электродвигателя от перегрева: Да; Возможность работы от сети переменного тока 230 В, 50 Гц: Да. | шт. | 2 | 17 166,00 | 34 332,00 |
| Итого с НДС: |  |  |  |  |  |  | 34 332,00 |

Агент по снабжению отдела материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга       	                                                                                                       Ю.А. Забойкина

Заведующий отделом материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                                               А.А. Анохин