# Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ККН/ОКПД2 |  |  |  |  | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | 20 | Шт. |
| 1 | Батарея аккумуляторная никелевая | 27.20.23.110-00000002/ 27.20.23.120-001/27.20.23.120 | Емкость: | ≥ 1.10 < 1.20 | А.ч (Ампер-час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Тип аккумулятора: | Никель-металл-гидридный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Напряжение: | ≥ 1.20 < 2.20 | В (Вольт) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Размер: | ААА | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форма: | Цилиндрическая | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации: | ГОСТ Р МЭК 61436-2004, ТУ производителя | - | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |
| 2 | Зарядное устройство для аккумуляторных батареек | 27.11.50.120-00000001 /27.11.50.120-001/ 27.11.50.120 | Тип аккумуляторной батарейки: | Ni-Mh |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 | Шт. |
|  |  |  | Типоразмер: | AAA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество слотов: | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие индикатора завершения зарядки: | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный ток заряда | ≥ 500 и < 1000 | мА | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |