	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	1
	Зонд урогенитальный, универсальный,

тип А.


	32.50.13.190
	Длина зонда
	≥175
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штука
	2000

	
	
	
	Длина рабочей части
	≥20
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Диаметр рабочей части
	≥2
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Одноразовый
	 Соответствие
	
	Значение характеристик не может изменятся участником закупки
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Наличие
	
	Значение характеристик не может изменятся участником закупки
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие
	
	Значение характеристик не может изменятся участником закупки
	
	


