Приложение №1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

техническое задание

Раздел 1. Общие требования

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для маломобильных групп населения (МГН) для нужд СПБ ГБУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер» в 2026 году

3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

4. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург наб. реки Фонтанки д. 18 лит. А.

## 5. Сроки оказания услуг: в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения контракта.

Раздел 2. Требования к оказываемым услугам.

1. Объём услуг.

Программа обследования здания на предмет доступности для инвалидов и других МГН

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта (их виды) | Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию |  |
|  |  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |  |
|  |  | 1.3 Лестница (наружная) |  |
|  |  | 1.4 Пандус (наружный) |  |
|  |  | 1.5 Автостоянка и парковка |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |  |
|  |  | 2.2 Пандус (наружный) |  |
|  |  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |  |
|  |  | 2.4 Дверь (входная) |  |
|  |  | 2.5 Тамбур |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания) |  |
|  |  | 3.2 Лестница (внутри здания) |  |
|  |  | 3.3 Пандус (внутри здания) |  |
|  |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |  |
|  |  | 3.5 Дверь |  |
|  |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН) | 4.1 кабинетная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.2 зальная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.3 прилавочная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | 5.1 Туалетная комната |  |
|  |  | 5.2 Бытовая комната (гардеробная) |  |
| 6 | Система информации на объекте | 6.1 Визуальные средства |  |
|  |  | 6.2 Акустические средства |  |
|  |  | 6.3 Тактильные средства |  |

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам услуг.

Исполнитель осуществляет обследование объекта с целью определения возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения вовремя, предварительно согласованное с Заказчиком.

При проведении обследования Исполнитель своими силами и средствами осуществляет выезд на обследуемый объект Заказчика для его визуального осмотра и производства необходимых замеров измерительными приборам и фотофиксации.

По результатам проведенного обследования Исполнитель:

- заполняет «Анкету по определению возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» и с подписью уполномоченного лица от Заказчика направляется Исполнителем в адрес ГИМЦ «Доступная среда» для размещения в системе;

- на основании «Анкеты по определению возможности обеспечения доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения» получает от общественной организации инвалидов «Акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги» и передаёт его Заказчику;

- по доверенности Заказчика выполняет подачу подготовленной анкеты объекта для введения ее в подсистему «Доступная среда» АИС «ЭСРН», на карту доступности сайта https://www.city4you.spb.ru и получения, присвоенного системой номер для присвоения его паспорту ОСИ;

Окончательным результатом оказанных услуг является выдача Заказчику документации, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

– согласованная с общественной организацией по защите прав инвалидов заполненная анкета (2 экз.);

– согласованный с общественной организацией по защите прав инвалидов отчет по результатам обследования с выдачей заключения о степени доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других МГН и рекомендациями по улучшения доступности объекта для инвалидов и МГН, и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других МГН (акт обследования) (2 экз.);

– документация с использованием фотографий, сделанных на объекте Заказчика, на которых должны быть отмечены несоответствия с установленными нормативными документами (СП, ГОСТ, САНПИН и пр.) со ссылками на конкретные пункты правил. Так же должны быть предложены варианты решения для улучшения помещений для нужд инвалидов и других МГН;

– «Акт согласования с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги» (2экз.);

– согласованный с общественной организацией по защите прав инвалидов паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН (2 экз.).

Вся документация должна быть в 2-х экземплярах на бумаге формата А-4 и в Worde.

Осуществляет необходимое консультирование Заказчика по вопросам организации доступности для МГН на объекте, ведению документации по Доступной среде и наполнению официального сайта объекта информацией о доступности объекта и оказываемых на нем услуг для инвалидов и иных категорий МГН.

3. Требования к качеству и безопасности оказания услуг.

Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН и других действующих нормативных документов), в том числе:

– Своды правил (далее – СП):

СП59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования».

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям».

СП 139.13330.2012 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования».

– Государственные стандарты России (далее - ГОСТ):

ГОСТ Р 53453-2009. Эргономика термальной среды. Применение требования стандартов к людям с особыми требованиями.

ГОСТ Р 52880-2007. Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р51264-99. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50602-93. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры.

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 21786-76. Система «человек-машина». Сигнализаторы звуковых речевых сообщений. Общие эргономические требования.

– Приказы Госстроя России, устанавливающие требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения:

«Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения» (приказ Госстроя от 25.12.2012 № 112/ГС).

«Учреждения социального обслуживания маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 121/ГС).

«Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 122/ГС).

«Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 124/ГС).

«Здания для учреждений социального обслуживания. Правила реконструкции» (приказ Госстроя от 27.12.2012 № 134/ГС).

– Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

Если на дату исполнения услуг нормативные акты (ГОСТ, СП и т.п.) заменены на новые редакции, то исполнитель руководствуется актуальными документами.

Исполнитель гарантирует безопасность оказания услуг в соответствии с требованиями сертификации, безопасности (санитарными нормами и правилами, государственными стандартами) и другими требованиями, обычно предъявляемым к услугам данного рода, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель несет ответственность за безопасность оказания услуг для жизни и здоровья работников Заказчика и третьих лиц, а также за причинение вреда имуществу указанных лиц.