Техническое задание
на поставку товаров
	№
	Раздел ТЗ
	Содержание раздела ТЗ

	1
	Наименование товара и (или) его условные обозначения
	1. Резьба стальная удлиненная Ду25
2. Резьба сталь удлиненная Ду 40
3. Сгон разъемный (американка) Ду25


	2

	Описание товара, технические характеристики
	1. Резьба стальная удлиненная Ду25

	
	
	Тип изделия
		Фитинг

	
	
	Диаметр, мм
	25

	
	
	Материал изделия
		Сталь

	
	
	Рабочее давление, бар
		16

	
	
	Тип соединения
	Муфтовое

	
	
	Вид резьбы
	НР

	
	
	Диаметр резьбы в дюймах
		1' 

	
	
	2. Резьба сталь удлиненная Ду 40

	
	
	Тип изделия
		Фитинг

	
	
	Диаметр, мм
	40

	
	
	Материал изделия
		Сталь

	
	
	Рабочее давление, бар
		16

	
	
	Тип соединения
	Муфтовое

	
	
	Вид резьбы
	НР

	
	
	Диаметр резьбы в дюймах
	1 1/2"

	
	
	3. Сгон разъемный угловой (американка) Ду25

	
	
	Материал
	латунь

	
	
	Покрытие
	никель

	
	
	Тип изделия
	Угловой, разъемный

	
	
	Форма
	Американка

	
	
	Диаметр условный, мм
	25

	
	
	Соединитель (американка)
	муфта с накидной гайкой

	
	
	Вид резьбы
	ВР/НР 

	
	
	Диаметр резьбы в дюймах
	1"

	3
	Количество товара
	№ п/п
	Наименование
	Количество (шт.)

	
	
	1.
	Резьба стальная удлиненная Ду25
	2

	
	
	2.
	Резьба сталь удлиненная Ду 40
	4

	
	
	3.
	Сгон разъемный (американка) Ду25
	1

	4

	Условия поставки товара
	Поставка товара до Госзаказчика осуществляется за счет поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Московская, д. 47/15, литера А. Срок доставки 5 рабочих дней.

	5
	Гарантия на товар
	Гарантийный срок: не менее 1 года
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