Техническое задание

на поставку товаров

| № | Раздел ТЗ | Содержание раздела ТЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара и (или) его условные обозначения | 1. Резьба стальная удлиненная Ду25 2. Резьба сталь удлиненная Ду 40 3. Сгон разъемный (американка) Ду25 |  |  |  |
| 2 | Описание товара, технические характеристики | 1. Резьба стальная удлиненная Ду25 |  |  |  |
|  |  | Тип изделия |  | Фитинг |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 25 |  |
|  |  | Материал изделия |  | Сталь |  |
|  |  | Рабочее давление, бар |  | 16 |  |
|  |  | Тип соединения |  | Муфтовое |  |
|  |  | Вид резьбы |  | НР |  |
|  |  | Диаметр резьбы в дюймах |  | 1' |  |
|  |  | 2. Резьба сталь удлиненная Ду 40 |  |  |  |
|  |  | Тип изделия |  | Фитинг |  |
|  |  | Диаметр, мм |  | 40 |  |
|  |  | Материал изделия |  | Сталь |  |
|  |  | Рабочее давление, бар |  | 16 |  |
|  |  | Тип соединения |  | Муфтовое |  |
|  |  | Вид резьбы |  | НР |  |
|  |  | Диаметр резьбы в дюймах |  | 1 1/2" |  |
|  |  | 3. Сгон разъемный угловой (американка) Ду25 |  |  |  |
|  |  | Материал |  | латунь |  |
|  |  | Покрытие |  | никель |  |
|  |  | Тип изделия |  | Угловой, разъемный |  |
|  |  | Форма |  | Американка |  |
|  |  | Диаметр условный, мм |  | 25 |  |
|  |  | Соединитель (американка) |  | муфта с накидной гайкой |  |
|  |  | Вид резьбы |  | ВР/НР |  |
|  |  | Диаметр резьбы в дюймах |  | 1" |  |
| 3 | Количество товара | № п/п | Наименование |  | Количество (шт.) |
|  |  | 1. | Резьба стальная удлиненная Ду25 |  | 2 |
|  |  | 2. | Резьба сталь удлиненная Ду 40 |  | 4 |
|  |  | 3. | Сгон разъемный (американка) Ду25 |  | 1 |
| 4 | Условия поставки товара | Поставка товара до Госзаказчика осуществляется за счет поставщика по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Московская, д. 47/15, литера А. Срок доставки 5 рабочих дней. |  |  |  |
| 5 | Гарантия на товар | Гарантийный срок: не менее 1 года |  |  |  |

Составил:

Инженер хозяйственного отдела                                                      Е.В.Куцолап

Проверил:

Начальник хозяйственного отдела                                                   Д.В.Кузнецов