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Приложение №1 к извещению о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
Наименование объекта закупки: Поставка дозаторов локтевых.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 21.20.10.159-00000002 - Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств
1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки
1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
1.3. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
1.4. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке
2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.
3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара
3.1.	Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
	Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара, безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
3.2.	Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара нормативным и нормативно-техническим документам, стандартам (ГОСТ, ТУ производителя) и требованиям, предъявляемым к товару такого рода.
3.3.	Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.
3.4.	Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Товара в единой информационной системе в сфере закупок.
3.5.	Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.
4. Место поставки товара, сроки поставки товара
4.1 Места поставки товара: 196652, г Санкт-Петербург, г Колпино, ул. Севастьянова, д 34 к 1. 
[bookmark: _GoBack]4.2. Срок поставки товара: по заявке Заказчика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней, но не позднее 30 ноября 2026 г. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком.

5.Требования энергетической эффективности товаров
5.1. Требования не установлены.

6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям
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Приложение №1 к описанию объекта закупки  
 
Техническое задание
	№ п/п
	Наименование товара
КТРУ/ОКПД2
	Наименование товара
	№ показателя
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики товара
	Единица измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во
	Ед.измер.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	21.20.10.159-00000002 - Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств
	Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств
	1
	Дозатор механический (нажимной)
	Соответствие
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	4
	шт

	
	
	
	2
	Назначение
	Предназначен для порционной подачи на кожу рук антисептических, дезинфицирующих средств, жидкого мыла, защитных и восстанавливающих кремов из литровых пластмассовых ёмкостей (стандартный еврофлакон). 
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3
	Длительные интервалы бездействия  устройства не приводят к сбою работы, если бутылка остается заполненной. 
	Соответствие
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	4
	Тип
	Наливной
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	5
	Тип монтажа
	Настенный
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	6
	Тип управления
	Механический
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	7
	Питание
	Нет
	-----
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	8
	Локтевой
	Да
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	9
	Для антисептика
	Да
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	10
	Антивандальный
	Да
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	11
	Пенообразователь
	Нет
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	12
	Объем
	1
	л
	количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	13
	Материал корпуса-пластик
	Соответствие
	-
	качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



