Приложение № 1
к закупке


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

[bookmark: _GoBack]        1.1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2027-2029 гг.
        1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки  71.20.19.140 - Услуги по энергетическому обследованию (КПЕС 2008).
        1.3. Место оказания услуг: 
Местом оказания услуг являются объекты Заказчика, расположенные по адресам:
· г. Санкт-Петербург, вн. тер. МО Юго-Запад, пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3, лит. А, пом. 1-Н 
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Красное Село, тер Хвойный, д.85 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Урицк, ул Авангардная, д. 31 литера А, пом.5-Н
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Южно-Приморский, пр-кт Ленинский, д. 53 к. 1 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Южно-Приморский, пр-кт Ленинский, д. 51 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Красное Село, ул Красногородская, д.5 к. 2 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновая поляна, ул 2-я Комсомольская, д.3 к. 2 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Красное Село, ул Октябрьская, д.8 литера И
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Красное Село, ул Спирина, д.7 к. 2 литера А
· г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Красное Село, ул Освобождения, д.21 литера А).
1.4. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 30.09.2026.

2. Требования к качеству и безопасности услуг
2.1. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для услуг такого рода. 
2.2. Программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должна соответствовать требованиям:
- Федеральном законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;
- Постановления правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;
- Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»;
2.3. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна быть разработана на 2027, 2028, 2029 годы и предоставлена заказчику в 2 (двух) экземплярах в печатном виде, так же каждый из документов на электронном носителе в формате word, excel и pdf соответствующие требованиям Контракта и Описания объекта закупки.
2.4. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
2.5. Исполнитель должен являться действующим членом саморегулируемой организации (СРО) в области энергетических обследований и иметь соответствующее свидетельство и выписку из реестра действующих членов СРО.

3. Требования к техническим характеристикам услуг
3.1. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности включает в себя выполнение следующих видов услуг:
- разработка паспорта программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
-  расчет целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- расчет мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка отчета о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- оформление пояснительной записки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с анализом (обследованием) систем электропотребления, теплопотребления, водопотребления.

4. Требования к гарантии качества услуг, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг
4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к энергетической эффективности услуг
Требования не установлены.
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