Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара
	[bookmark: _GoBack]Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1. 
	Розетка двойная Legrand Etika встраиваемая белая с заземлением (672223/672272)
	шт.
	3

	2. 
	Кабель-канал Agis Profile 25х16 мм белый 2 м (60.01.25.16.200)
	
шт.
	6

	3. 
	Кабель-канал Agis Profile 12х12 мм белый 2 м (60.01.12.12.200)
	
шт.
	4

	4. 
	Клемма на 3 провода Wago 221-413 0,2-4 кв.мм с рычажками без пасты (50 шт.) (ЦБ-00015765/808442)
	упак.
	1

	5. 
	Кабель Камкабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5
	пог.м.
	30

	6. 
	Коммутатор Neomax NMS-116P-1000-SR
	шт.
	1

	7. 
	Сетевой фильтр TOKOV ELECTRIC 5x5м с заземл. С выкл. 16а с защ. TKE-C06-SF5-5-ZV
	шт.
	5



Поставка в течение 2 рабочих дней с даты заключения контракта.

