Техническое задание

на оказание услуг по экспертизе документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности заявленной деятельности в области использования атомной энергии при сооружении радиационного источника (не относящегося к ядерным установкам комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества) для нужд СПб ГБУЗ ГКОД

ВИД УСЛУГ на основе справочника ОКПД2: 71.20.19.160	Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии

- Наименование и описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), объем и условия оказания услуг:

1.1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по экспертизе документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности заявленной деятельности в области использования атомной энергии при сооружении радиационного источника (не относящегося к ядерным установкам комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества) для нужд СПб ГБУЗ ГКОД

1.2. Описание услуг, объем и условия оказания услуг, требования к качеству услуг:

| № п/п | Параметры требований к услугам | Конкретные требования к услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг | Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по экспертизе документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности при сооружении радиационного источника. |
| 2 | Цель, назначение услуг | Получение экспертного заключения об уровне соответствия предоставленных документов требованиям нормативных документов по обеспечению безопасности при осуществлении заявленной деятельности в области использования атомной энергии в связи с процедурой оформления Заказчиком лицензии на сооружение радиационного источника. |
| 3 | Характеристика услуг | Услуги оказываются в один этап |
| 4 | Требования к услугам | Наличие у Исполнителя действующей на период оказания услуг лицензии Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования атомной энергии по проведению экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии. Условия действия лицензии должны распространяться на право оказания предусмотренных настоящим техническим заданием услуг в полном объеме. Предоставленное Исполнителем экспертное заключение должно быть разработано на основании Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», «Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» (утверждено Постановлением правительства РФ от 29.03.2013 № 280), «Административного регламента предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.10.2014 № 453 в соответствии с Заданием, утвержденным Руководителем Северо-Европейского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Выполненное Исполнителем экспертное заключение должно быть представлено Исполнителем в Северо-Европейское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора для рассмотрения на соответствие требованиям задания на проведение экспертизы. Предоставленное Заказчику Исполнителем экспертное заключение должном быть утверждено Исполнителем и принято Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора в установленном Административным регламентом порядке. Исполнитель предоставляет Заказчику утвержденное экспертное заключение и копию письма Северо-Европейского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о принятии экспертного заключения. |
| 5 | Приемка оказанных услуг | Сдача-приемка оказанных услуг производится путем составления и подписания Сторонами акта оказанных услуг, в котором отражается состав и объем оказанных услуг. |

2. Место оказания услуг, сроки оказания услуг:

2.1. Место оказания услуг: Оказание услуг осуществляется по адресу фактического нахождения Исполнителя, с выездами на территорию Заказчика (в случае такой необходимости) по следующим адресу: Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 56.

2.2. Срок оказания услуг: 30 (Тридцать) рабочих дней с момента передачи Исполнителю Задания и комплекта подлежащих экспертизе документов Северо-Европейским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора.

| Исполнитель: | Заказчик: СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер» Главный врач _______________________ Э.Э. Топузов |
| --- | --- |