Расчет стоимости НМЦД

	№ п/п
	Наименование (описание) товара
	Технические характеристики товара /

Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Предложение № 1
	Предложение № 2
	Предложение № 3
	Цена
	Сумма

	1
	Мембрана коллагеновая Biocollagen

BCG-01,

BIOTECK S.p.A.

Италия
	1. Резорбируемая мембрана, применяемая в качестве защитного барьера при операциях по костной регенерации.

2. Применение: для аугментации или реконструкции альвеолярного гребня

Заполнение дефектов, вызванных резекцией корня, апиктомией и цистэктомией; заполнение постэкстракционных альвеол; заполнение парадонтальных внутрикостных дефектов; поднятие дна синуса; при хирургических костных дефектах и дефектах костных стенок.

3. Состав: Коллаген первого типа из конских сухожилий.

4. Срок резорбции: 4-6 недель

5.  Размер: 25*25, толщина: 0,2 мм 

6. Упаковка: стеклянный флакон в коробке, комплектуется инструкцией и наклейками с указанием марки, размера, № партии, срока годности.   

7. Мембрана простерилизована радиационным методом.

Код ОКПД2: 32.50.50.190
	шт.
	10
	7 200,00
	7 100,00
	7 000,00
	7 000,00
	70 000,00

	ИТОГО:
	10
	-
	-
	-
	-
	70 000,00


