Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

Таблица 1

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ККН | КТРУ | № | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Дверь алюминиевая | 25.12.10.190 | - | - | 1 | Тип двери по наличию остекления | Остекленная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | Назначение по месту установки | Наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Наличие вентиляционной решетки | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Длина | 2290 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Ширина | 1820 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Шпингалет дверной | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Длина шпингалета | ≥ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Замок | Роликовая защелка (25 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Замок «ключ-ключ» | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Ручка-скоба РД-01 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Диаметр трубы (поручня) | 30 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Остекление | 2 x 2x4mm 4-22-4И |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Система | Agrisovgaz 68 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Сэндвич-панель с металлической облицовкой с двух сторон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Толщина сэндвич-панели | ≥ 32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Цвет изделия и комплектующих | По согласованию с Заказчиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | Назначение по месту установки | Наружная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Дверь алюминиевая | 25.12.10.190 | - | - | 1 | Длина | 2110 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | Ширина | 1270 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Замок «ключ-ключ» | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Вид открывания полотна | Наружу |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Тип двери по наличию остекления | Остекленная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Назначение по месту установки | Внутренняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Наличие вентиляционной решетки | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Шпингалет дверной | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Длина шпингалета | ≥ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Замок | Фалевая защелка (25 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Нажимная ручка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 | Остекление | 2 x 2x4mm 4-16-4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 13 | Система | Agrisovgaz 50 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 | Сэндвич-панель с металлической облицовкой с двух сторон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | Толщина сэндвич-панели | ≥ 24 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 | Цвет изделия и комплектующих | По согласованию с Заказчиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Доводчик | 25.12.10.190 | - | - | 1 | Вид | Доводчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | Температурный диапазон | от -10 до +40 | [0*]C (Градус Цельсия) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Вес | ≥ 1,5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Материал корпуса | Сплав алюминия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Регулировка скорости открывания | Двухступенчатая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Модификация | EN4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Тип штанги доводчика | Рычажная, разъёмное шарнирное соединение |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |