| Наименование | КТРУ/ОКПД | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коннектор для дренажных трубок | 32.50.50.190 |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина коннектора | ≥ 90 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер №1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Коннектор имеет форму двустороннего конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наружные диаметры концов и середины коннектора | 7,5; 15,5; 7,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стерилизованы оксидом этилена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Для одноразового использования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Срок годности | ≥ 5 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Коннектор для дренажных трубок, №1 | 1 | уп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коннектор для дренажных трубок | 32.50.50.190 | Назначение | Предназначен для соединения дренажных катетеров и трубок различного диаметра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина коннектора | ≥ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер №2 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Коннектор имеет форму асимметричного двухстороннего конуса с кольцевидными утолщениями для присоединения трубок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наружные диаметры | 8,2; 11,5; 4,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стерилизованы оксидом этилена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Для одноразового использования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Срок годности | ≥ 5 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Коннектор для дренажных трубок, №2 | 1 | уп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коннектор для дренажных трубок | 32.50.50.190 | Назначение | Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина коннектора | ≥ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер №3 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Коннектор имеют форму симметричного двухстороннего конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Наружные диаметры | 4,5; 7,7; 4,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стерилизованы оксидом этилена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Для одноразового использования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Срок годности | ≥ 5 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Коннектор для дренажных трубок, №3 | 1 | уп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Коннектор для дренажных трубок | 32.50.50.190 | Назначение | Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина коннектора | ≥ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Размер №4 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Коннектор имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Содержит указания на внутренний диаметр каждого утолщения и позволяет использовать как внутренний, так и внешний диаметр | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | При присоединении дренажная трубка с одной стороны надевается на конус, с другой стороны вставляется внутрь конуса соответствующего диаметра | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Диаметры | 2,0; 2,6; 3,3; 4,7; 6,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стерилизованы оксидом этилена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Для одноразового использования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Срок годности | ≥ 5 | год | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Коннектор для дренажных трубок, №4 | 1 | уп | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |