


	[bookmark: _GoBack]Наименование 
	КТРУ/ОКПД
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Коннектор для дренажных трубок
	32.50.50.190
	

	
	
	Назначение
	Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина коннектора
	≥ 90
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер №1
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Коннектор имеет форму двустороннего конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Наружные диаметры концов и середины коннектора
	7,5; 15,5; 7,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Стерилизованы оксидом этилена
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Для одноразового использования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Срок годности
	≥ 5
	год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Количество в упаковке
	≥ 50
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Коннектор для дренажных трубок, №1
	1
	уп
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Коннектор для дренажных трубок
	32.50.50.190
	Назначение
	Предназначен для соединения дренажных катетеров и трубок различного диаметра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина коннектора
	≥ 55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер №2
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Коннектор имеет форму асимметричного двухстороннего конуса с кольцевидными утолщениями для присоединения трубок
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Наружные диаметры 
	8,2; 11,5; 4,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Стерилизованы оксидом этилена
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Для одноразового использования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Срок годности
	≥ 5
	год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
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	Количество в упаковке
	≥ 50
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Коннектор для дренажных трубок, №2
	1
	уп
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Коннектор для дренажных трубок
	32.50.50.190
	Назначение
	Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина коннектора
	≥ 45
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер №3
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Коннектор имеют форму симметричного двухстороннего конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Наружные диаметры 
	4,5; 7,7; 4,5
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Стерилизованы оксидом этилена
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Для одноразового использования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Срок годности
	≥ 5
	год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 50
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Коннектор для дренажных трубок, №3
	1
	уп
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Коннектор для дренажных трубок
	32.50.50.190
	Назначение
	Предназначен для соединения дренажных трубок различного диаметра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Длина коннектора
	≥ 45
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Размер №4
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Коннектор имеет форму конуса с кольцевидными утолщениями различного диаметра
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Принцип размещения кольцевых утолщений - от меньшего диаметра к большему
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Содержит указания на внутренний диаметр каждого утолщения и позволяет использовать как внутренний, так и внешний диаметр
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	При присоединении дренажная трубка с одной стороны надевается на конус, с другой стороны вставляется внутрь конуса соответствующего диаметра
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Диаметры 
	2,0; 2,6; 3,3; 4,7; 6,0
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Стерилизованы оксидом этилена
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Для одноразового использования
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	Срок годности
	≥ 5
	год
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Количество в упаковке
	≥ 50
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	Коннектор для дренажных трубок, №4
	1
	уп
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки






