| Объект закупки | ОКПД2 | Характеристики товара | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрышки для кресла-коляски для перевозки пациентов | 30.92.30.120 | Покрышка цельнолитая полиуретановая, полнотелая, бескамерная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 шт. (10 пар) |
|  |  | Диаметр покрышки | 24 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Посадочный диаметр на колесо | 540 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Толщина покрышки | 37 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Цвет | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Совместимость с креслом-коляской Armed FS209AE | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Требования к гарантии: Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

- Требования к упаковке: Товар должен быть упакован в заводскую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

- Срок поставки: Не более 1 месяца с момента подписания контракта.

4.	Требования к поставке: Доставка, сборка (по необходимости) и установка оборудования по адресу Заказчика осуществляется силами и за счет средств поставщика по предварительному согласованию с Заказчиком не менее чем за три рабочих дня.