| Объект закупки | ОКПД2 | Характеристики товара | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик проводимости воды с уплотнителем | 27.90.33.110 | Предназначен для определения качества подаваемый в камеру стерилизатора воды | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 шт. |
|  |  | Состоит из двух электродов | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Материал электродов | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Идет в комплекте с уплотнителем | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диаметр уплотнителя | 3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Совместим с автоклавом MELAG с принадлежностями Euroklav 23 VS+ | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- Требования к гарантии: Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания акта приема-передачи.

- Требования к упаковке: Товар должен быть упакован в заводскую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении.

- Срок поставки: до 240 дней с момента подписания контракта.

4.	Требования к поставке: Доставка по адресу Заказчика осуществляется силами и за счет средств поставщика по предварительному согласованию с Заказчиком не менее чем за три рабочих дня.