Техническое задание

на приобретение строительных материалов для ремонта.

| - Информация о Заказчике |  |
| --- | --- |
| Наименование организации Заказчика | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 589 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| ИНН Заказчика | 7817026979 |
| Адрес Заказчика | 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.62, литер А |
| Адрес поставки товара | 196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д.62, литер А |
| Руководитель Заказчика | Директор Пасынок Владимир Евгеньевич |
| ФИО контактного лица Заказчика | Ефимова Ольга Алексеевна |
| Телефон Заказчика | 8(812) 463-86-12 |
| Адрес электронной почты Заказчика | shkola589.spb@yandex.ru |
| - Информация о финансировании |  |
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 589 Колпинского района Санкт-Петербурга |
| Правовое основание для поставки товара | Закон СПб от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
| Обоснование начальной цены | Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения и стоимость товаров из "Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)" № 100-р. |
| Начальная (максимальная) цена | 42 368,43 руб. (Сорок две тысячи триста шестьдесят восемь рублей 43 копейки) |
| Источник финансирования | ОСГЗ |
| - Предмет, условия и сроки поставки товара/услуг |  |
| Предмет закупки | Приобретение строительных материалов для ремонта. |
| Срок оказания услуг | Со дня следующего за датой подписания контракта |
| Цель данной закупки | Проведение ремонтных работ в здании в целях подготовки школы к новому учебному году |
| ОКПД2 | 16.23.11.130, 25.72.14.120, 25.94.12.190, 25.99.29.190, 23.62.10.000 |
| КТРУ / ККН | - |
| Способ определения поставщика | Запрос котировок |

Раздел 4. Требования к количеству, качеству и безопасности оказываемых услуг, к их техническим и функциональным характеристикам

4.1. Количество поставляемых строительных материалов должно соответствовать объему, техническим характеристикам, и соответствовать требованиям, установленным законом согласно Спецификации

Спецификация

Таблица

| № п/п | Полное наименование товара | Требования к техническим характеристикам услуг | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полотно дверное | Полотно дверное с замком, цвет (дуб классик) предназначено для установки в межкомнатный дверной блок. Дверное полотно без притвора глухое, ламинированное, толщиной 35 мм. Каркас - массив сосны и(или) МДФ. Сотовое картонное заполнение. Поверхность - плита ХДФ, с установленным замком (личиной) открывающий ключом с обеих сторон отфрезерованы посадочные места для крепления петель. Выполнена фрезеровка 2 отверстий под ручку и цилиндр (завертку). Характеристики товара Общие •Тип товара - Полотно дверное •Цвет - Дуб Классик •Ширина полотна, мм - 800 •Высота полотна, мм - 2000 •Материал - МДФ Сосна ДСП •Вид покрытия - Ламинированное Финиш-пленка •Назначение - Межкомнатные двери •Наличие притвора - Нет •Бренд - Олови •Страна производства - Россия •Тип двери - Однопольная •Открывание - Универсальное •Наличие фурнитуры - Да •Модификация- Глухое •Наличие фрезеровки - Да •Толщина полотна, мм - 35 •Вес брутто, кг - 11,60 | шт. | 1 |
| 2 | Дверная коробка | Коробка дверная предназначена для формирования однопольных ламинированных дверей без притвора. Зарезана в размер дверного блока. Установлена ответная планка замка типа 0028, выполнены 6 монтажных отверстий для установки дверного блока. В комплекте 2 петли ПНУ-65 с шурупами, комплект заглушек (6 шт.). Характеристики товара Общие •Тип товара - Коробка дверная •Цвет - Дуб Классик •Ширина коробки, мм - 837 •Высота коробки, мм - 2031 •Материал - МДФ •Вид покрытия - Ламинированное Финиш-пленка •Назначение - Межкомнатные двери •Бренд - Олови •Наличие притвора - Нет •Страна производства - Россия •Тип двери - Однопольная •Ширина стоевой, мм - 70 •Толщина, мм - 28 •Вес брутто, кг - 5,40 |  | 1 |
| 3 | Наличник ламинированный | Наличник 2200х70х8мм ламинированный Дуб Классик. Конструктивный элемент, используемый для декоративной отделки монтажного шва при установке дверного блока. Изготовлен из массива МДФ, покрытый ламинированной финиш-плёнкой. Длина: 2200 мм Ширина полотна: 70 мм Толщина: 8 мм Характеристики товара Общие •Тип товара Наличник •Цвет - Дуб Классик •Материал - МДФ •Вид покрытия - Ламинированное Финиш-пленка •Назначение - Межкомнатные двери •Бренд - Олови •Страна производства - Россия •Ширина, мм - 70 •Длина, мм - 2200 •Толщина, мм - 8 •Вес брутто, кг - 1,00 |  | 5 |
| 4 | Подвес прямой | Прямой подвес удлиненный применяется для устройства каркаса систем подвесного потолка с требуемой увеличенной высотой внутрипотолочного пространства длинной до 200 мм. Также используется для монтажа облицовок стен на металлическом каркасе. Закрепляется на базовом основании анкер-клином (ж/б потолок) или дюбель гвоздем (стена), потолочный профиль ПП 60*27 к подвесу крепится шурупами. Длинна в смонтированном положение 200 мм. Расчетная нагрузка подвеса составляет 40 кг. |  | 280 |
| 5 | Профиль стоечный | Профиль стоечный 50х50 мм 3 м 0,60 мм, предназначен для использования в качестве вертикального элемента каркасов, предназначенных для перегородок и обшивок стен. Изготовлен из оцинкованной металлической ленты толщиной 0,60 мм методом холодного проката. Стоечный профиль имеет 3 технологических отвертия, позволяющих произвести монтаж электропроводки внутри каркаса. Отверстия расположены на расстоянии 0,5 м от торцов профиля, с шагом 1 м. |  | 40 |
| 6 | Гипсокартон | Гипсокартон Волма 3000х1200х12,5 мм. | лист | 13 |