Описание объекта закупки

- Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим 
и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Описанию объекта закупки.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

- Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки, в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1999 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

- Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи.

Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Транспортная упаковка товара должна полностью обеспечивать условия перевозки товара.

Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней. Такой товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по контракту.

- Гарантийный срок на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.  В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации товара.

- Требований энергетической эффективности товара: не установлены.

- Поставщик обязан обеспечить наличие обязательной маркировки товара в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

| № | Наименование товара | ОКПД2, КТРУ, ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушитель тип 5 | 28.29.22.110 28.29.22.110-00000014 28.29.22.110-007 | Марка огнетушителя | ОУ-3 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ. | 85 |
|  |  |  | Тип | Переносной | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Газовый углекислотный (ОУ) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Масса заряда огнетушащего вещества | 3 | КГ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение по классу пожара | Е, В, С | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Величина рабочего давления | > 2.5 | МЕГАПА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина струи ОТВ | ≥ 3 | М | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации и хранения, ГРАД ЦЕЛЬС | от -40 до +50 | ГРАД ЦЕЛЬС | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с | ≥ 8 | С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Раструб | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ Р 51057-2001; ТУ производителя | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Подставка под огнетушитель тип 1 | 25.99.29.190 25.99.29.190-023 | Модель | П-10 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ. | 27 |
|  |  |  | Форма | Урна | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размещение | Напольное | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Сталь с порошковой окраской красного цвета | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота | ≥300 и ≤400 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥170 и ≤190 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥170 и ≤190 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Обоснование применения дополнительных требований к характеристикам поставляемого оборудования в соответствии с пунктом 5
Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145

В связи с тем, что характеристики, указанные в справочнике каталога товаров, работ, услуг (далее – КТРУ), не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, заказчиком в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

Включение дополнительных характеристик товара обусловлено необходимостью соблюдения требований части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) для указания значимых характеристик объекта закупки для осуществления заказчиком текущей деятельности.

В целях соблюдения требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг), установленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ, заказчик руководствуется характеристиками товара, определенными в соответствии со справочником конечных каталожных наименований (далее – ККН). Правила использования справочника ККН заказчиками Санкт-Петербурга утверждены распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р.

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по АХР               ___________________________                           С.А. Балдин

Уважаемые участники закупки! Для осуществления акцепта оферты, наиболее соответствующей требованиям Заказчика, при подаче оферты необходимо указать конкретные характеристики товара, предлагаемого участником закупки, соответствующие показателям, установленным Заказчиком (Приложение № 1 к Описанию закупки), товарный знак предлагаемого товара с указанием марки, модели (при наличии), а также наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира путем заполнения соответствующего поля в оферте или в виде отдельного документа прикрепляемого в разделе «Дополнительные документы оферты, прикрепленные участником закупки». При отсутствии в оферте вышеуказанной информации, такая оферта может быть признана не соответствующей требованиям заказчика.