Наименование и описание объекта закупки 
(техническое задание)

Оказание услуг по профилактическим испытаниям электрооборудования и замерам сопротивления изоляции электросетей включает в себя:

- Профилактические испытания электрооборудования и защитного заземления – 1 комплекс работ.

- Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1000В-10 участков.

- Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземленными элементами- 181 точка.

- Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»-10 токоприемников.

- Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток машин и аппаратов-10 присоединений.

- Составление Технического отчета по измерению сопротивления заземляющих устройств, изоляции электропроводок, защитных  устройств  и  электрооборудования с необходимыми  рекомендациями  для Заказчика по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, дом 5, литер «А»