НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)  

Оказание услуг по профилактическим испытаниям электрооборудования и замерам сопротивления изоляции электросетей включает в себя:
- Профилактические испытания электрооборудования и защитного заземления – 1 комплекс работ. 
- Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1000В-10 участков.
- Проверка наличия цепи между контуром заземления и заземленными элементами- 181 точка.
- Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль»-10 токоприемников.
- Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток машин и аппаратов-10 присоединений.
- Составление Технического отчета по измерению сопротивления заземляющих устройств, изоляции электропроводок, защитных  устройств  и  электрооборудования с необходимыми  рекомендациями  для Заказчика по адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, дом 5, литер «А»

