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	[bookmark: _Hlk231565210]№
п/п
	Наименование товара 
	Код ОКПД/ код КТРУ
	Технические, функциональные характеристики
(потребительские свойства) товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
всего
	Цена за ед.
 (руб.)
	Сумма 
(руб.)

	1.
	Канализационная насосная станция
	28.13.14.110
	Наименование: Jemix STP -250;
Мощность: ≥ 250 Вт;
Максимальная высота подъема: ≥ 5 м;
Количество входных патрубков: 2 шт;
Диаметр входных патрубков: 40 мм;
Количество выходных патрубков:1 шт;
Диаметр выходного патрубка: 23/28/32 мм;
С наличием термозащиты электродвигателя от перегрева: Да;
Возможность работы от сети переменного тока 230 В, 50 Гц: Да.
	шт.
	2
	17 166,00
	34 332,00

	Итого с НДС:
	34 332,00
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