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Описание объекта закупки
	1
	Стадийность проектирования:
	Одна стадия

	2
	Состав работ:
	Разработка проектной документации для размещения аппарата Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 "Маммоскрин" в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, улица Асафьева, д. 1, Лит. А.

	3
	Перечень основных работ:

- Обмеры и обследование помещений;
- Общая пояснительная записка
	Маммографический кабинет расположен на 3-м этаже нежилого 4-х этажного здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» по адресу: 
В составе: 
Процедурная- 14,4 м2;
Высота потолков – 2,95 м.
Принять в проект:
режим работы кабинета: в 2 смену, 5 дней в неделю;
продолжительность рабочей смены: 5 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Количество персонала в смену: 3 человека, в т.ч. врач-рентгенолог -1 чел., рентгенолаборант - 1чел., медицинский регистратор - 1чел.;

	
	Общие требования к проектированию
	Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ:
- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010);
- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»; 

	
	-Технологическая часть; ТХ
	Выполнить технологическую часть проекта в соответствии с действующими нормами и типовым техническим заданием фирмы изготовителя на размещение оборудования.

	
	-Расчет защиты от ИИИ;
	Выполнить расчет радиационной защиты в соответствии с действующими нормами (СанПиН 2.6.4115-25) с учетом результатов имеющегося протокола дозиметрического контроля. Предусмотреть защиту от рентген излучений.
В текстовой части предстать описание и обоснование принятых проектных решений.


	4
	Указания о необходимости согласования с заинтересованными организациями
	Получение экспертного заключения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и ЛО».
Заказчику проектная документация передается с положительным заключением  в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и ЛО».

	5
	Перечень обязательных для проектирования рентгеновского кабинета лицензий
	Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, на вид работ: размещение рентгеновских терапевтических и диагностических медицинских аппаратов, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург.

	6
	Количество экземпляров ПД
	Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе 2 (два) сброшюрованных экземпляра и один экземпляр (на электронном носителе) в формате *pdf , *dwg) Оригинал экспертного заключения – 1 экземпляр.
.

	7
	Особые условия
	Лечебно- медицинское учреждение

	8
	Срок выполнения работ
	30 рабочих дней




