Утверждаю Главный врач СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» _______________ С.В. Миловатский

### Описание объекта закупки

| 1 | Стадийность проектирования: | Одна стадия |
| --- | --- | --- |
| 2 | Состав работ: | # Разработка проектной документации для размещения аппарата Маммограф рентгеновский цифровой Р-500 "Маммоскрин" в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №52» по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, улица Асафьева, д. 1, Лит. А. |
| 3 | Перечень основных работ: - Обмеры и обследование помещений; - Общая пояснительная записка | # Маммографический кабинет расположен на 3-м этаже нежилого 4-х этажного здания СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 52» по адресу: В составе: Процедурная- 14,4 м2; Высота потолков – 2,95 м. Принять в проект: режим работы кабинета: в 2 смену, 5 дней в неделю; продолжительность рабочей смены: 5 часов; выходные дни: суббота, воскресенье. Количество персонала в смену: 3 человека, в т.ч. врач-рентгенолог -1 чел., рентгенолаборант - 1чел., медицинский регистратор - 1чел.; |
|  | Общие требования к проектированию | Проектирование вести в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и требованиями настоящего ТЗ: - Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); - СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»; |
|  | -Технологическая часть; ТХ | Выполнить технологическую часть проекта в соответствии с действующими нормами и типовым техническим заданием фирмы изготовителя на размещение оборудования. |
|  | -Расчет защиты от ИИИ; | Выполнить расчет радиационной защиты в соответствии с действующими нормами (СанПиН 2.6.4115-25) с учетом результатов имеющегося протокола дозиметрического контроля. Предусмотреть защиту от рентген излучений. В текстовой части предстать описание и обоснование принятых проектных решений. |
| 4 | Указания о необходимости согласования с заинтересованными организациями | Получение экспертного заключения в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и ЛО». Заказчику проектная документация передается с положительным заключением в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург и ЛО». |
| 5 | Перечень обязательных для проектирования рентгеновского кабинета лицензий | Лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, на вид работ: размещение рентгеновских терапевтических и диагностических медицинских аппаратов, выданная Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербург. |
| 6 | Количество экземпляров ПД | Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию на бумажном носителе 2 (два) сброшюрованных экземпляра и один экземпляр (на электронном носителе) в формате *pdf , *dwg) Оригинал экспертного заключения – 1 экземпляр. . |
| 7 | Особые условия | Лечебно- медицинское учреждение |
| 8 | Срок выполнения работ | 30 рабочих дней |