Блок управления домофона БУД-302K-80

- блок управления домофона БУД-302K-80 работает в комплекте c БВД-311x, БВД-312x, БВД-313x, БВД-321x, БВД-341, БВД-342x, БВД-343х как составная часть домофона, видеодомофона VIZIT;

- количество абонентов - до 80;

- встроенный блок коммутации;

- дуплексная громкоговорящая связь;

- память на 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF в зависимости от исполнения БВД;

- количество ключей на одну квартиру - 6;

- питание и управление замком;

- формирование звуковых сигналов режима работы;

- напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В - 187...242;

- габаритные размеры, мм, (ШхВхГ) - 188х114х62;

- диапазон рабочих температур, °C - от плюс 1 до плюс 40.