Техническое задание                                                                                                 Приложение №1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| п/п | КТРУ/ ККН | Наименование товара | Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед-ца измерения | Кол-во | Ед-ца измерения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 4 | ККН: ОКПД2: 28.29.22.110 | Пластина огнетушащая |  | 1 | Тип |  |  |  | Устройство пожаротушения автономное с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом |  | - | 70 | Шт. |  |
|  |  |  |  | 2 | Форма |  |  |  | Самоклеящаяся пластина |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Защищаемый объем |  |  |  | 60 |  | Л; ДМ3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Область применения |  |  |  | Распределительные щиты, электрошкафы, сейфы, электророзетки и электровыключатели |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Температура срабатывания |  |  |  | 120 |  | ГРАД ЦЕЛЬС |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Диапазон рабочих температур |  |  | От - 40 до + 65 |  |  | ГРАД ЦЕЛЬС |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Ликвидируемые классы пожаров |  |  |  | А; В; С; Е |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Соответствие нормативно-технической документации |  | ГОСТ Р 56459-2015; ТУ производителя |  |  |  | - |  |  |  |

- Срок поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

- Срок годности товара не должен быть менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты выпуска.

- Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Миргородская улица, д. 24-28, лит. А, 1 этаж.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 10:00 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

Начальник отдела по безопасности                                                                                                              О.Н. Жданов