Техническое задание                                                                                                 Приложение №1 
«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»
	п/п
	КТРУ/ ККН
	Наименование товара
	Товарный знак (при наличии)
	№ показателя
	Показатель (характеристика) товара
	Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Ед-ца измерения
	Кол-во
	Ед-ца измерения
	Пояснение

	
	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя
	Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений
	Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений
	Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	 

	4
	ККН:
ОКПД2:
28.29.22.110
	Пластина огнетушащая 
	
	1
	Тип
	
	 
	
	Устройство пожаротушения автономное с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом
	
	-
	70
	Шт.
	

	
	
	
	
	2
	Форма
	
	 
	
	Самоклеящаяся пластина
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	3
	Защищаемый объем
	
	
	
	60
	
	Л; ДМ3
	
	
	

	
	
	
	
	4
	Область применения
	
	 
	
	Распределительные щиты, электрошкафы, сейфы, электророзетки и электровыключатели
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	5
	Температура срабатывания
	
	
	
	120 
	
	ГРАД ЦЕЛЬС
	
	
	

	
	
	
	
	6
	Диапазон рабочих температур
	
	
	От - 40 до + 65
	 
	
	ГРАД ЦЕЛЬС
	
	
	

	
	
	
	
	7
	Ликвидируемые классы пожаров
	
	
	
	А; В; С; Е 
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	8
	Соответствие нормативно-технической документации
	
	ГОСТ Р 56459-2015; ТУ производителя
	
	 
	
	-
	
	
	



1. Срок поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
2. Срок годности товара не должен быть менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты выпуска.
3. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Миргородская улица, д. 24-28, лит. А, 1 этаж.
Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 10:00 до 16:00) по предварительному согласованию. 
Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки. 
Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.
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