Описание объекта закупки
Оказание услуг проведения контроля значения параметров нерадиационных факторов в рентгеновском кабинете: кратность воздухообмена при технической паспортизации, получении санитарно-эпидемиологического заключения для 

СПб ГБУЗ «КРБ им. В.А.Насоновой» 
1. Перечень оборудования
1.1. Кабинет № 1: рентгеновский костный денситометр «Lunar Prodidgy» (модель LU 45435), заводской номер 50233 UMA, 2017 года выпуска.

1.2. Кабинет № 2: рентгеновский аппарат РИМ АМ (Россия), зав № 072/22, 2022 года выпуска. 

1.3. Кабинет №3: рентгеновский аппарат Q-RAD-DR (Quantum Medical Imaging) (США), мод.QG-65G, зав. № QG-65G –08F-0607, 2008 года выпуска

1.4. Кабинет №4: Палатный рентгенографический аппарат АПР-«ОКО», Электрон, серийный номер G 0003960, 2018 года выпуска.

       2. Требования к качеству и безопасности услуг.

2.1. – Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

–  ГОСТ 26140-84 Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия;

– Свод правил СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение". Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. N 777/пр)

– «Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры в учреждениях системы МЗ СССР» (утв. Минздравом СССР 12.01.1973);

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

– Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии";

– Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996;

-     Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 г. N 47)

-     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26 апреля 2010 г. N 40 "Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"

2.2. При оказании услуг исполнитель обязан обеспечить безопасность услуг для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса оказания услуг.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Начало оказания услуг – с момента заключения договора сторонами.

3.2. Окончание оказания услуг – не позднее 5 рабочих дней с момента получения Заявка от Заказчика.

4. Место оказания услуг

4.1. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, ул. Большая Подьяческая, дом 30, Литер А

5. Требования к услугам, установленные законодательством РФ

5.1. Участники должны иметь действующие лицензии и прочие разрешительные документы:

- Действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (с указанием соответствующих видов деятельности). Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Требование установлено в соответствии с подпунктом 39 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Основание Постановление Правительства РФ № 278 от 02.04.2012 года;

- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории, с указанием областей аккредитации, соответствующих выполняемым работам (услугам) и должен быть занесен в реестр аккредитованных лиц. 

6. Оформление результатов замеров.

  По факту оказания услуг Исполнитель по каждому объекту передает Учреждению следующие документы: Протокол проведения контроля значения параметров нерадиационных факторов в рентгеновском кабинете: кратность воздухообмена.
