	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2/ КТРУ/ ККН
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм. характеристики
	Инструкция по заполнению
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Шприц общего назначения
	32.50.13.110-00004577
ККН: 32.50.13.110-042 - Шприц общего назначения тип 18
	1.1. Градуированный объем шприца
	10
	см3; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	14000

	
	
	
	1.2. Игла в комплекте
	≥1
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	1.3. Коннектор
	Луер Слип
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.4. Конус с концентрическим расположением
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.5. Игла насажена на конус
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.6. Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы)
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупк
	
	

	
	
	
	1.7. Номинальная вместимость шприца
	10
	см3; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.8. Конструкция
	Трехдетальный
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.9. Стопорное кольцо
	Наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.10. Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.11. Размер иглы, G
	21
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.12. Длина иглы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.13. Игла имеет трехгранную атравматическую заточку
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.14. Трубка иглы обработана силиконом
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	1.15. Упаковка
	Единая стерильная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2
	Шприц общего назначения
	32.50.13.110-00004575
ККН: 32.50.13.110-046 - Шприц общего назначения тип 19
	2.1. Градуированный объем шприца
	20
	см3; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт
	17500

	
	
	
	2.2. Игла в комплекте
	[bookmark: _GoBack]≥1
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	2.3. Коннектор
	Луер Слип
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.4. Конус с концентрическим расположением
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.5. Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы)
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.6. Номинальная вместимость шприца
	20
	см3; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.7. Конструкция
	Трехдетальный
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.8. Стопорное кольцо
	Наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.9. Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.10. Размер иглы, G
	21
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.11. Длина иглы
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.12. Игла имеет трехгранную атравматическую заточку
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.13. Трубка иглы обработана силиконом
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	2.14. Упаковка
	Единая стерильная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	Шприц общего назначения
	32.50.13.110-00004576

	3.1 Градуированный объем шприца
	> 10 и <20
	см3; мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	шт
	2000

	
	
	
	3.2 Игла в комплекте
	≥2
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	3.3 Коннектор
	Луер Слип
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.4 Конус с концентрическим расположением
	Нет
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.5 Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы)
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.6 Номинальная вместимость шприца
	17
	см3; мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.7 Тип шприца
	Трехкомпонентный
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.8 Стопорное кольцо
	Наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.9 Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.10 Размер первой иглы, G
	21
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.11 Размер второй иглы, G
	18
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.12 Длина игл
	40
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.13 Иглы имеют трехгранную атравматическую заточку
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.14 Трубка игл обработана силиконом
	Соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.15 Упаковка
	Единая стерильная
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	












