| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004577 ККН: 32.50.13.110-042 - Шприц общего назначения тип 18 | - Градуированный объем шприца | 10 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 14000 |
|  |  |  | - Игла в комплекте | ≥1 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Коннектор | Луер Слип | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Конус с концентрическим расположением | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Игла насажена на конус | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы) | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупк |  |  |
|  |  |  | - Номинальная вместимость шприца | 10 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Конструкция | Трехдетальный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Стопорное кольцо | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Размер иглы, G | 21 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Длина иглы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Игла имеет трехгранную атравматическую заточку | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Трубка иглы обработана силиконом | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Упаковка | Единая стерильная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004575 ККН: 32.50.13.110-046 - Шприц общего назначения тип 19 | - Градуированный объем шприца | 20 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 17500 |
|  |  |  | - Игла в комплекте | ≥1 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Коннектор | Луер Слип | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Конус с концентрическим расположением | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы) | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Номинальная вместимость шприца | 20 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Конструкция | Трехдетальный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Стопорное кольцо | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Размер иглы, G | 21 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Длина иглы | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Игла имеет трехгранную атравматическую заточку | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Трубка иглы обработана силиконом | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Упаковка | Единая стерильная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004576 | - Градуированный объем шприца | > 10 и <20 | см3; мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 2000 |
|  |  |  | - Игла в комплекте | ≥2 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | - Коннектор | Луер Слип | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Конус с концентрическим расположением | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Защита от случайного укола (защитный накидывающийся или выдвигающийся колпачок, закрепленный на корпусе иглы) | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Номинальная вместимость шприца | 17 | см3; мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Тип шприца | Трехкомпонентный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Стопорное кольцо | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Внутренняя поверхность цилиндра покрыта силиконовой смазкой | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Размер первой иглы, G | 21 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Размер второй иглы, G | 18 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Длина игл | 40 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Иглы имеют трехгранную атравматическую заточку | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Трубка игл обработана силиконом | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | - Упаковка | Единая стерильная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |