

Техническое задание
Информация об объекте закупки
Предметом закупки является: Оказание услуг по поверке манометров технических, термометров биметаллических в 2026 г. (далее-услуги).
       Начальная (максимальная) цена Контракта: 78800 (семьдесят восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек.
       Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов.
       Цель, правовое основание и источник финансирования закупки:
      Закупка проводится с целью обеспечения нужд и полноценной деятельности Государственного   бюджетного    дошкольного    образовательного   учреждения  детский 
Сад  № 20   Колпинского района Санкт-Петербурга.
      Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», план-график Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 17 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.  
        Оказание услуг по адресам нахождения Заказчика: 
            - Санкт-Петербург, п. Металлострой, Садовая, д. 2, корпус 4, строение 1.
           Срок оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.
Источник финансирования: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, целевая статья _______, код вида расходов 244 (субсидии на госзадания), код раздела ____, КОСГУ 225.

Общие требования
     Обязательные требования, предъявляемые к участнику закупки:
     Участник должен соответствовать требованиям, установленным законодательством  Российской Федерации и обладать (при необходимости) действующей лицензией (аккредитацией, допусками и сертификатами).
Перечень обслуживаемого оборудования:
	Наименование услуги
	Ед. измерения
	Количество

	Поверка манометра ТМ-5
	Шт.
	100

	Поверка биметаллического термометра БТ - 1
	Шт.
	30


    
 Перечень нормативной документации:
     -Федеральный Закон от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
     -ГОСТ Р 56069-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств измерений. Общие требования».
Поверка манометров, показывающих производится в соответствии с методикой поверки МП 406121-2018 «Манометры, показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ. Методика поверки». Поверка термометров биметаллических БТ производится в соответствии с документом МП 2411-0162-2018 «ГСИ. Термометры биметаллические БТ. Методика поверки».

      При отмене или изменении нормативных документов, следует руководствоваться новыми нормами и правилами, введёнными взамен отмененных.

 
Требования к гарантии качества услуг
Исполнитель гарантирует надлежащее качество на все виды оказываемых услуг согласно нормативным документам и иным техническим требованиям, устанавливающим требования к оказанию  данного рода услуг.
Срок предоставления гарантии качества услуг должен быть не менее срока действия контракта.

 Требования энергетической эффективности услуг
Требование не установлено.

	
Приложение 1

Расчет цены договора

	№
	Наименование позиции
	Количество
	Единица измерения
	Цена за единицу (руб.)
	НДС, %
	Итого (руб.)
	Гарантия

	1
	Поверка манометр технический ТМ - 5
	100
	ШТ
	600.00
	0
	60 000.00
	По условиям договора

	2
	Поверка термометр биметаллический БТ - 1
	30
	ШТ
	800.00
	0
	24 000.00
	По условиям договора
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