Требования к оказываемым услугам

- Общие требования:

1.1 Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с разрешенным видом работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения. Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального Закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и пунктом 10 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений «Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128

Качество оказанных услуг должно соответствовать условиям Контракта, а при отсутствии или неполноте условий Контракта требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом, результат оказания услуг должен соответствовать требованиям, указанным в Контракте.

1.2 Исполнитель оказывает услуги в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. В случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Исполнитель несет ответственность в установленном законом порядке.

- Требования к оказанию услуг:

2.1. Исполнитель оказывает услуги по ремонту огнетушителей в соответствии с установленными в Российской Федерации нормативно-правовыми актами, в том числе:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в действующей редакции).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в действующей редакции).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (с Изменением № 1).

- Техническая документация завода-изготовителя (паспорт и руководство по эксплуатации конкретного огнетушителя) — соблюдение требований производителя обязательно.

2.2. Исполнитель должен:

Выполнить ремонтные работы по замене шланга-распылителя для ОП-5

| Наименование услуги | Вид огнетушителя | Количество |
| --- | --- | --- |
| Ремонт огнетушителя | ОП-5 | 3 |

2.3. Место оказания услуг: по адресу Заказчика: 198510 г. Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Парковая, д.18 к.4 стр.1.

Оказание услуг по перезарядке порошковых огнетушителей ОП-5 включает в себя:

- Общие требования:

1.1 Доставка огнетушителей, подлежащих техническому освидетельствованию, на зарядную станцию Исполнителя осуществляется транспортом Исполнителя с объекта ГБДОУ 
№ 15 Петродворцового района Санкт-Петербурга по адресу:

- 198510, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Парковая, д.18 к.4 стр.1.

1.2 Сдача огнетушителей ответственным лицам Исполнителя осуществляется по сопроводительным документам, фактическому наличию и отражается в накладных, составляемых в 2-х экземплярах, подписанных представителями обеих сторон:

- осмотр, дефектацию, техническое освидетельствование и перезарядку огнетушителей;

1.3 Обратная доставка огнетушителей после оказания услуг с зарядной станции Исполнителя на объект заказчика осуществляется транспортом Исполнителя.

| Наименование услуги | Вид огнетушителя | Количество |
| --- | --- | --- |
| Перезарядка огнетушителей | ОП-5 | 3 |

2. Требования к качеству и безопасности услуг

2.1. Во время оказания услуг Исполнитель должен соблюдать нормы пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.2. Исполнитель несет ответственность за квалификацию сотрудников, привлеченных для оказания услуг.

3. Требования к техническим характеристикам услуг

3.1. Услуги, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации:

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

3.2. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг по государственному контракту.

3.3. При оказании услуг применяемые материалы и комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь действующий сертификат соответствия. Перечень таких позиций определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982 (с изменениями) (с изменениями и дополнениями)

4. Требования к результатам оказанных услуг

4.1. Результатом оказанных услуг являются огнетушители, пригодные к дальнейшей эксплуатации.

4.2 Услуги по перезарядке огнетушителей включают в себя:

- перезарядка огнетушителя (замена ОТВ - огнетушащего вещества)

- проверка узлов огнетушителей

- опломбирование номерной контрольной пломбой

- наклейка этикетки с отметкой даты зарядки и следующего технического обслуживания

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

4.3 Огнетушители, непригодные для дальнейшей эксплуатации (не выдержавшие испытания, с дефектом корпуса, с просроченным сроком эксплуатации), подлежат выбраковке и списанию. С выявленными непригодными огнетушителями проводится подготовка к утилизации (разрядка, разборка и освобождение корпуса от огнетушащего вещества). Исполнитель выдает Заказчику дефектный Акт для списания огнетушителей и Акт подготовки огнетушителей к утилизации.