Техническое задание

1. Поставка медицинских изделий (Пробирки вакуумные стерильные для стабилизации ДНК) (далее – товар).
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке. 
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
или
- выпиской из государственного реестра медицинских изделий, выданной Росздравнадзором;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев. 
4. Адрес поставки товара: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 5.
5. Срок поставки товара: с даты заключения до 05.12.2026 г. Поставка Заказчику Товара осуществляется Поставщиком своими силами (транспортом) и за свой счет по рабочим дням, с 9-00 до 16-00 часов.
Поставка товара Поставщиком осуществляется по заявкам на поставку товара (далее-Заявка) Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Поставщику Заявки (не считая день отправки). В случае возникновения необходимости Заказчик вправе направить срочную Заявку на поставку Товара. В данном случае в Заявке ставится отметка «срочно», срок такой поставки - 1 рабочий день (не считая день отправки заявки) после передачи Поставщику Заказчиком Заявки на поставку Товара.
6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Технического задания.
[bookmark: _GoBack]6.1. Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.
7. Участник оферты представляет в составе своей оферты один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:
- Копия(-ии) действующего(-их) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) в соответствии с требованиями, установленным Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- выписка из государственного реестра медицинских изделий, выданная Росздравнадзором;


3
- Сведения о реквизитах регистрационного удостоверения (номер, дата).
1




Приложение № 1 
к Техническому заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица изменения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Пробирки вакуумные стерильные для стабилизации ДНК
	Код ОКПД2: 32.50.13.190
Код позиции НКМИ: 350530
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включённые в другие группировки
	Назначение
	Для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	50

	
	
	
	Материал:
	Полиэтилентерефталат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Завинчивающаяся крышка
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Внешний диаметр
	≥ 16
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Длина
	≥ 100
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Номинальная вместимость
	≥ 8
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Стабильность образца крови в пробирке
	≥ 15
	сут
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	Стерильность пробирки
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца
	Соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



