ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1.  Наименование и описание объекта закупки: Поставка медицинских изделий (пробирки) для нужд больницы СПб ГБУЗ «ДИБ №3» в 2026 году 
1.2.  Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции: 32.50.50.181
2. ЦЕЛИ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)
Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является план-график на 2026 г.-2028г.
	       
3. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА
         3.1. Местом поставки товара является: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.77/17.
[bookmark: _GoBack] 3.2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки – в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Заказчик направляет заявку не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты предполагаемой поставки, срок поставки указывается в заявке. Передача заявок осуществляется Заказчиком в направлении письменной  (посредством факсимильной связи) или электронной формах с  электронной почты (dib3.apteka@mail.ru). Стороны признают, что направленные по средству факсимильной связи  и электронной почты заявки на осуществление поставок приравниваются к заявкам, направленным почтовой связью. Поставки осуществляются в период: с момента подписания контракта по «10» августа 2026 года.
        
4. РАСХОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЦЕНУ КОНТРАКТА
        4.1. Цена указывается в рублях РФ, включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ ТОВАРА, 
К ЕГО ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией:
Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
5.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия  установленного образца в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
5.3. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.
5.4. Требование о наличии регистрационного удостоверения установлено (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).
- Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».
   5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был 
в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
6. Качество товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, указанным в описании объекта закупки, а также предоставлением действующих регистрационных удостоверений и сертификатов и/или деклараций (при наличии) с поставкой товара.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ТОВАРА
6.1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.
6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ  И ДОСТАВКЕ ТОВАРА
7.1. Поставщик  обязан  своим  транспортом  доставить товар в адрес Заказчика: 199106 Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.77/17, склад аптечной организации, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.
7.2.  Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

8. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА (ПРИЕМКА ТОВАРА)
8.1. Передача поставляемого товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком. Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.
8.2. В случае выявления несоответствия поставляемых Товаров  условиям описания объекта закупки, устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного (негодного) Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указание на Товар, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика и срок устранения недостатков. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов. Товар считается не поставленным.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА, К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА (ДАЛЕЕ - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА), К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, К ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА.  
9.1. Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 12 месяцев.


10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
1. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам  (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).



Приложение № 1 к Описанию объекта закупки
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ
УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

	№ п/п
	Наименование позиции
	Код позиции КТРУ/ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Характеристики позиции

	
	
	
	
	
	№ п/п хар-ки
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. измерения
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	1
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом
	32.50.50.000-00000910/
32.50.50.181
	штука
	1 000
	Описание по
 классификатору
	Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования.
	Х
	-
	-

	
	
	
	
	
	1.1
	Вариант исполнения (характеристика не является обязательной для применения) 
	С внутренней резиновой пробкой и наружным защитным колпачком
	Х
	КАЧ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.2
	Высота
(характеристика является обязательной для применения) 
	75
	мм
	КОЛ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.3
	Диаметр (характеристика является обязательной для применения)
	13
	мм
	КОЛ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.4
	Количество в упаковке
	≤100
	шт
	КОЛ
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	1.5
	Материал пробирки (характеристика не является обязательной для применения)
	пластик
	Х
	КАЧ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.6
	Объем (характеристика является обязательной для применения)
	1,8

	см³
	КОЛ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.7
	Концентрация цитрата натрия (характеристика не является обязательной для применения)
	3.8
	%
	КОЛ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	1.8
	Этикетка с русифицированными полями для внесения данных
	наличие
	Х
	КАЧ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



* В соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога) обусловлено потребностью Заказчика.

4
