ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Наименование и описание объекта закупки: Поставка медицинских изделий (пробирки) для нужд больницы СПб ГБУЗ «ДИБ №3» в 2026 году

  - Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида (-ов) продукции: 32.50.50.181

2. ЦЕЛИ И ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является план-график на 2026 г.-2028г.

3. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Местом поставки товара является: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.77/17.

3.2. Условия и сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляются на основании заявок Заказчика отдельными партиями, согласно объемам, указанным в заявках Заказчика. Срок поставки – в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки Заказчика, с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Заказчик направляет заявку не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты предполагаемой поставки, срок поставки указывается в заявке. Передача заявок осуществляется Заказчиком в направлении письменной  (посредством факсимильной связи) или электронной формах с  электронной почты (dib3.apteka@mail.ru). Стороны признают, что направленные по средству факсимильной связи  и электронной почты заявки на осуществление поставок приравниваются к заявкам, направленным почтовой связью. Поставки осуществляются в период: с момента подписания контракта по «10» августа 2026 года.

4. РАСХОДЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЦЕНУ КОНТРАКТА

4.1. Цена указывается в рублях РФ, включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, перевозку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ ТОВАРА, 
К ЕГО ТЕХНИЧЕСКИМ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

5.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией:

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия  установленного образца в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

5.3. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

5.4. Требование о наличии регистрационного удостоверения установлено (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий», Приказ Минздрава России от 14.10.2013 N 737н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий»).

- Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ и п.1 постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке».

5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был 
в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

6. Качество товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, указанным в описании объекта закупки, а также предоставлением действующих регистрационных удостоверений и сертификатов и/или деклараций (при наличии) с поставкой товара.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВКЕ ТОВАРА

6.1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ  И ДОСТАВКЕ ТОВАРА

7.1. Поставщик  обязан  своим  транспортом  доставить товар в адрес Заказчика: 199106 Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д.77/17, склад аптечной организации, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.

7.2.  Поставщик гарантирует, что условия хранения товара на складе и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

8. ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА (ПРИЕМКА ТОВАРА)

8.1. Передача поставляемого товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком. Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.

8.2. В случае выявления несоответствия поставляемых Товаров  условиям описания объекта закупки, устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного (негодного) Товара осуществляются Поставщиком за счет собственных средств на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указание на Товар, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика и срок устранения недостатков. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов. Товар считается не поставленным.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ИХ КАЧЕСТВА, К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА (ДАЛЕЕ - ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА), К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, К ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА.

9.1. Остаточный срок годности Товара на момент поставки не менее 12 месяцев.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ

1. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам  (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки).

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК) ТОВАРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ
УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПОСТАВКЕ ТОВАРА

| № п/п | Наименование позиции | Код позиции КТРУ/ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики позиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № п/п хар-ки | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | 32.50.50.000-00000910/ 32.50.50.181 | штука | 1 000 | Описание по классификатору |  | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. | Х | - | - |
|  |  |  |  |  | 1.1 | Вариант исполнения (характеристика не является обязательной для применения) | С внутренней резиновой пробкой и наружным защитным колпачком | Х | КАЧ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.2 | Высота (характеристика является обязательной для применения) | 75 | мм | КОЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.3 | Диаметр (характеристика является обязательной для применения) | 13 | мм | КОЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.4 | Количество в упаковке | ≤100 | шт | КОЛ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | 1.5 | Материал пробирки (характеристика не является обязательной для применения) | пластик | Х | КАЧ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.6 | Объем (характеристика является обязательной для применения) | 1,8 | см³ | КОЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.7 | Концентрация цитрата натрия (характеристика не является обязательной для применения) | 3.8 | % | КОЛ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | 1.8 | Этикетка с русифицированными полями для внесения данных | наличие | Х | КАЧ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* В соответствии с п.6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога) обусловлено потребностью Заказчика.