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Описание объекта закупки

[bookmark: p596]        ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по проведению производственного контроля для нужд ГБОУ СОШ №541
Курортного района Санкт-Петербурга в 2026 году
Раздел 1. Общие требования
1.1 Предметом закупки является право заключения Контракта на Оказание услуг по проведению производственного контроля для нужд ГБОУ СОШ №541 Курортного района Санкт-Петербурга в 2026 году
1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) с указанием вида (-ов) продукции работ и услуг, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 
71.20.11.190 - Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ.
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта – 196249,27 рублей.

Раздел 2. Цели и правовое основание для поставки товара
2.1. Целями данной закупки является оказание услуг по проведению производственного контроля в 2025 году.
2.2. Основание для закупки: Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
Раздел 3. Требования к услугам, являющимся предметом электронного аукциона
3.1. Место оказания услуг: 19706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, 12, литера А 
3.2. Сроки оказания услуг:
          Начало выполнения услуг с момента заключения контракта, но не позднее 01.09.2026 г, с последующей передачей Заказчику протоколов лабораторных исследований и испытаний факторов производственной среды, оформленных на бумажном носителе не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты проведения лабораторных исследований и испытаний.
Окончание: не позднее 10.12.2026 г.

Раздел 4. Условия для оказания услуг:
        Предусмотренные настоящим техническим заданием услуги должны выполняться в полном соответствии с нормативными документами, регулирующими производственный контроль в РФ, в действующих редакциях на момент оказания услуг, в том числе с соблюдением: 
4.1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня 2003 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4.2. СП 1.1.1058-01 Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (ред. от 27.03.2007);
4.3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
4.4. ГН 2.2.5.1314-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
4.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
4.6. СН 1.1.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
4.7. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ «Шум. Методы измерения шума на рабочих местах»; 
4.8. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
4.9. СН 2.2.4/2.1.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
4.10. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие требования»;
4.11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
4.12. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
4.13. СанПиН  2.2.1/2.1.1.1278-03   «Гигиенические  требования  к  естественному,   искусственному  и   совмещенному  освещению   жилых  и общественных зданий»;
4.14. ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
4.15. ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости»;
4.16. Методические указания МУ ОТ РМ 01-98/МУ 2.2.4.706-98 «Оценка освещения рабочих мест»;
4.17. СП 1.1.1058-01 «Организация   и   проведение   производственного   контроля   за   соблюдением   санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
4.18. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
4.19. Руководство Р 2.2.2006-05 «Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»;
4.20. ГОСТ Р 50948-96 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности»;
4.21. СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видео дисплейным терминалам, персональным электровычислительным машинам и организации работы»;
4.22. ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» с дополнением № 1 ГН 2.2.5.1827-03. (ред. от 30.07.2007, с изм. от 25.10.2010);
4.23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития российской федерации  от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
4.24. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;
Цена Контракта включает в себя все затраты Исполнителя связанные с оказанием услуг, оформлением необходимой документации, уплатой всех налогов, пошлин, сборов и обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ, транспортными расходами, страховыми расходами, почтовыми расходами, а также все иные расходы.
 Раздел 6. Прочие (особые) условия
Технологическое оборудование, необходимое для оказания услуг (проведения лабораторных исследований и измерений), должно отвечать всем требованиям, перечисленным в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» и в иных нормативных документах, распространяющихся при оказании услуги.
Средства измерения, используемые в работе, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений.
При выполнении работы средства измерения (технологическое оборудование) должно быть с действующим сроком годности (поверки, испытания, проверки).
Раздел 7. Требования к участнику
7.1 Участник должен иметь испытательную лабораторию с аттестатом аккредитации лаборатории в системе аккредитации аналитических лабораторий, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
7.2 Участник должен иметь в штате персонал, имеющий квалификацию, подтверждающую документами, с соответствующими правами на проведение лабораторных исследований и измерений у Заказчика.
7.3 Срок действия аттестата аккредитации Участника должен быть действующим на весь период срока действия Контракта на оказание услуг в рамках проведения производственного контроля.
7.4 Участник несет ответственность в течение всего срока действия Контракта за качественное оказание услуг, в соответствующие сроки и в соответствие с заявками Заказчика.
7.5 Участник должен иметь для оказания услуг в наличии средства измерения (технологическое оборудование) не находящиеся в залоге, под арестом или под иным обременением, зарегистрированных в Государственном реестре средств измерений с годным сроком действия (поверки, испытания, проверки).

8.	Перечень лабораторных исследований (испытаний):

	№
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Кол-во

	1. 
	Отбор проб воды горячего водоснабжения (до 5 проб на объекте)
	Усл.ед.
	1

	2. 
	Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli
	Усл.ед.
	4

	3. 
	Микробиологический показатель - Энтерококки
	Усл.ед.
	4

	4. 
	Исследование на колифаги (с обогащением)
	Усл.ед.
	4

	5. 
	Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее)
	Усл.ед.
	2

	6. 
	Исследования объектов окружающей среды: анализ воды на легионеллы
	Усл.ед.
	2

	7. 
	Измерение температуры воды систем централизованного горячего водоснабжения (1 точка)
	Усл.ед.
	2

	8. 
	Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте)
	Усл.ед.
	1

	9. 
	Микробиологический показатель - Энтерококки
	Усл.ед.
	4

	10. 
	Исследование на колифаги (с обогащением)
	Усл.ед.
	4

	11. 
	Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)
	Усл.ед.
	2

	12. 
	Определение одного показателя фотометрическим методом
	Усл.ед.
	3

	13. 
	Определение взвешенных веществ (пыли)
	Усл.ед.
	1

	14. 
	Отбор проб воздуха в закрытых помещениях (1 помещение до 3 точек)
	Усл.ед.
	2

	15. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, помещений (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) по результатам лабораторных измерений факторов среды обитания
	Усл.ед.
	2

	16. 
	Измерение искусственной освещенности в 1 точке
	Усл.ед.
	20

	17. 
	Измерение параметров микроклимата в помещении в 1 точке
	Усл.ед.
	8

	18. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с инструментальными замерами, и оценка мебели на соответствие росто-возрастным показателям детей (1 класс, 1 группа)
	Усл.ед.
	4

	19. 
	Бактериологическое исследование смывов на БГКП с использованием универсальных сред
	Усл.ед.
	10

	20. 
	Взятие смывов с объектов внешней среды ( до 10 смывов)
	Усл.ед.
	6

	21. 
	Санитарно-паразитологическое исследование смывов с поверхностей на яйца гельминов ( 1 проба)
	Усл.ед.
	10

	22. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза общественных зданий и сооружений, помещений (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения) по результатам лабораторных измерений физических факторов
	Усл.ед.
	2

	23. 
	Отбор проб пищевых продуктов (менее 5 проб)
	Усл.ед.
	2

	24. 
	Определение БГКП
	Усл.ед.
	4

	25. 
	Определение КМАФАнМ
	Усл.ед.
	4

	26. 
	Определение ПКФ, в т.ч. сальмонелл
	Усл.ед.
	4

	27. 
	Определение бактерий рода Proteus
	Усл.ед.
	2

	28. 
	Определение Stapylococcus aureus
	Усл.ед.
	4

	29. 
	Подсчет энергетической ценности (теория)
	Усл.ед.
	1

	30. 
	Определение энергетической ценности (по факту)
	Усл.ед.
	1

	31. 
	Определение достаточности термической обработки
	Усл.ед.
	2

	32. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по микробиологическим показателям на соответствие санитарных правил (одна проба)
	Усл.ед.
	8

	33. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов по физико-химическим показателям на соответствие нормативной или технической документации (одна проба)
	Усл.ед.
	1

	34. 
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований пищевых продуктов на достаточность термической обработки (одна проба)
	Усл.ед.
	4






Раздел 9. Требования энергетической эффективности товаров, услуг размещение заказов на которые осуществляется для государственных нужд
Требования не установлены.	

