Поставка кислорода газообразного  баллонах  по 2,5л   на второе полугодие


	№
п/п
	Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение (при наличии)
	
ОКПД2/КТРУ
(при наличии)
	Назначение, конкретные показатели, функциональные, технические и качественные характеристики (потребительские свойства) товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Кислород газообразный медицинский  по ФСП, в оборотной таре - баллонах гидравлического объема 2.5 л, 0,52м³,200 кгс/см²
	21.20.23.190

	Кислород газообразный в баллонах. Требование к  оборотной таре - баллон гидравлической ёмкостью  2.5 литра,
бесшовный и изготовлен из алюминиевого сплава АА6061;
разъем для заполнения баллона оборудованный клапаном типа “NRV”;
· - выходные соединения: штуцер 6 мм и быстроразъемное соединение стандарта DIN 13260;
- клапан остаточного давления для предотвращения загрязнения внутренней полости баллона атмосферным воздухом;
	м³
	41,6

	
	
	
	                Общая стоимость контракта:
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
	№
	Наименование
	Требования Заказчика

	1
	Место поставки товара
	196653, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская д.16,строение 2 

	2
	Сроки поставки товара

	Начало оказания услуг: с момента заключения договора
Окончание оказания услуг: 31.12.2026 г
[bookmark: _Hlk72176044]       Поставка Товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по московскому времени партиями в объеме, определенном заявкой Заказчика в течение 2 (двух) дней с момента направления заявки. Погрузо-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
    Заявка направляется Заказчиком Поставщику в письменном виде любым доступным способом связи, обеспечивающим возможность подтверждения получения заявки, по  адресу Поставщика, указанному в  Контракте. В заявке указывается объем поставки и адрес доставки.

	3
	Документы, подтверждающие качество, технические, функциональные и эксплуатационные характеристики товаров
	Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса РФ. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой каждой партии товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: 
· сертификат/декларация соответствия  установленного образца (если товар относится к перечню товаров, подлежащих обязательной сертификации/декларированию);
· действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением (если товар должен быть зарегистрирован в установленном Правительством РФ порядке).
· иные документы, в соответствии с действующим законодательством РФ.Требования к качеству товара устанавливаются на основание решения о включении фармацевтической субстанции (кислорода газообразного медицинского) в Государственный реестр лекарственных средств –ФСП. Обновление 27.06.2025 
·   Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям фармакопейной статьи предприятия-производителя, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой каждой партии продукции, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции (сертификат о соответствии, регистрационное удостоверение, паспорт). 

	4
	Требования к качеству товара  установлены нормативными документами
	1. Копии сертификатов соответствия с приложением и/или декларации о соответствии (при наличии), выданные органом по сертификации Госстандарта России или иным уполномоченным органом. 
2. Копии действующих регистрационных удостоверений (при наличии) с приложением, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.
Требование установлено  в соответствии с  частью 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (опубликовано "Российская газета", N 263, 23.11.2011с изменениями на 24 июля 2023 года ) и Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. № 1416 с изменениями на 24 ноября 2020 года .
3. Копии действующих санитарно-эпидемиологических заключений на товар (при наличии), выданные  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или иным уполномоченным органом.
Требование установлено в соответствии приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19 июля  2007г. № 224  «О санитарно-эпидемиологических  экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»  - Приложение №2 «Порядок выдачи санитарно-эпидемиологических заключений» (источник публикации «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №31, от 30.07.2007 год).

	5
	Требования к гарантийному сроку товара 
	1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого им товара, стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. При поставке Поставщик подтверждает качество товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованием действующего законодательства. 
2. Обоснованные претензии по качеству товара удовлетворяются путем замены  некачественного товара за счет и силами Поставщика в сроки, определяемые Контрактом или Заказчиком.
3. Возможность срочной замены и срочной допоставки товара при возникновении срочной потребности в товаре. 
4. Срок годности поставленного товара должен соответствовать сроку, указанному в представленных документах и на упаковочной таре. 

	6
	Требование к поставщику (исполнителю, подрядчику)
	Наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по производству лекарственных средств (для организаций – производителей медицинских газов), 
Требование установлено  Федеральным законом № 99ФЗ от 04.05.2011г. № «О лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 12, подпункт 16.) или лицензию на фармацевтическую деятельность (для  организаций, которые не являются производителями медицинских газов, но осуществляют их поставку),  требование установлено подпунктом  47   статьи 12  Федерального закона  от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
   Поставка продукции, являющейся опасным грузом, осуществляется в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200. 





