ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству и безопасности Товара

1.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

1.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

1.1.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта и/или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, подтверждающие качество Товара.

1.1.3. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на Товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие Товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

1.1.4. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2. Требования к техническим  характеристикам Товара

2.1. Технические характеристики и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать техническим характеристикам и потребительским свойствам товара,  указанным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3. Требования к таре и упаковке

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

3.2. Поставщик должен обеспечить упаковку, применяемую для экспортных Товаров в стране - производителе Товара, которая обеспечила бы сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохранять Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента перехода права собственности на Товар Заказчику.

3.3.        Требования к размерам, упаковке Товара:

3.3.1.      Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

3.3.2.	Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.3.3.	Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.3.4.	Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет в течение 1 (одного) рабочего дня после дня поставки Товаров.

4. Требования к отгрузке и доставке

4.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику единовременно в полном объеме в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта, согласно Технического задания по адресу:

- Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская ул., д. 59, литер А.

4.2. Поставка и погрузо-разгрузочные работы Товара производятся силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10-00 ч. до 17-00 ч. с учетом обеденного времени с 13-00 ч. до 13-30 ч. и не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего времени, с учетом выходных и праздничных дней.

4.3. Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика или эксперта со стороны Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поставки Товара. Представитель Заказчика, эксперт и представитель Поставщика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, а так же содержащимся в сопроводительных документах Поставщика и соответствие Товара требованиям Контракта.

4.4. Поставщик должен предоставить Заказчику Товар, соответствующий требованиям Контракта и соответствующие сопроводительные документы:

-    Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452) в 2 (двух) экземплярах;

-    оригинал товарной накладной на поставляемый товар в  2 (двух) экземплярах или универсальный передаточный документ - УПД (при наличии);

-    оригинал счета-фактуры (при наличии) в 1 (одном) экземпляре;

-    оригинал счета на оплату поставляемого товара – в 1 (одном) экземпляре.

5. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества

5.1. Все предлагаемые Товары должны быть новыми.

5.2. Гарантийный срок, на весь объём подлежащего поставке Товара, должен быть не менее гарантийного срока, установленного предприятием-изготовителем. Исчисление гарантийного периода должно начинаться с момента подписания товарной накладной Заказчиком.

Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

5.4. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение одного дня, следующего за днем получения заявки от Заказчика, без дополнительного финансирования.

Приложение № 1

к Техническому Заданию

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции ОКПД2 /ККН/КТРУ | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Един. измерения | Кол-во |
| 1 | 27.20.22.000/ 27.20.22.000-008 /27.20.22.000-00000001 | Батарея аккумуляторная свинцово-киcлотная стационарная Delta DT 1240 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ. | 1 |
|  |  |  | Емкость | ˃ 35 и ≤ 40 | А.ч | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Клеммы | Под болт и гайку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество батарейных модулей | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | ≥ 12 и < 15 | кг | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Огнеупорный ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сфера применения | Для пожарно-охранных систем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Технология изготовления | AGM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | В соответствии с требованием Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Delta Battery DT 1240 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативной технической документации | ТУ производителя; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |  | Участник указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |
| 2 | 27.20.22.000/ 27.20.22.000-009 /27.20.22.000-00000001 | Батарея аккумуляторная свинцово-киcлотная стационарная Delta DT 1218 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ. | 2 |
|  |  |  | Емкость | ˃ 17 и ≤ 20 | А.ч | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Напряжение | 12 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Клеммы | Под болт и гайку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Конструкция батареи | Внутренний сменный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество батарейных модулей | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вес | ≥ 4,2 и < 8 | кг | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса | Огнеупорный ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сфера применения | Для пожарно-охранных систем |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Технология изготовления | AGM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | В соответствии с требованием Заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | Delta Battery DT 1218 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативной технической документации | ТУ производителя; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |  | Участник указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |  |  |
| 3 | 26.20.21.110/_- /26.20.21.110-00000003 | Накопитель данных внутренний WD Purple, 2 ТБ, HDD, SATA III, 3,5 | Наименование устройства | Жесткий диск |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ШТ. | 1 |
|  |  |  | Назначение | Для систем видеонаблюдения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип устройства | HDD |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Форм фактор | 3,5 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем накопителя | ≥ 2000 | Гбайт | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие интерфейсов | SATA III |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Защита от обесточивания | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения (RPM) | ≥ 5000 | об/мин | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем буферной памяти | ≥ 64 | Мбайт | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Скорость чтения | ≥ 50 | Мбайт/с | Участник указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Технология записи | CRM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Марка | WD Purple, 2 ТБ, HDD, SATA III, 3,5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

В связи с тем, что характеристики закупаемого товара, указанные в КТРУ, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики, отвечающие потребностям заказчика, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Указание дополнительной информации для описания товара обусловлено необходимостью использования наряду с информацией из КТРУ информации из Справочника конечных каталожных наименований (ККН).

В соответствии с п. 2 Правил использования справочника ККН, утвержденных распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р, справочник ККН используется заказчиками Санкт-Петербурга в обязательном порядке, за исключением случаев, когда в Справочнике ККН отсутствует соответствующая позиция ККН.

Данный выбор характеристик позволяет максимально удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики его деятельности.