| № п/п | Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)/ Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения |
| 1. | Набор Dualpack для инжектора Optivantage DH | 32.50.50.190 | 1.Описание | Состав набора: шприц с полимерным плунжером конусообразным, с резиновой манжетой и наконечником «Линден-Люер» 2 шт., колпачки защитные для носика шприца 2 шт., трубка для заполнения 2 шт., спиральная магистраль с Y-образным переходником, состоящая из двух линий одинаковой длины, с двумя противовозвратными клапанами 1 шт., колпачки защитные для спиральной магистрали 3 шт. Индивидуальная стерильная упаковка.. Маркировка на русском языке на каждой индивидуальной упаковке (с указанием названия, фирмы-производителя, страны производства, условий хранения, номера лота, срока годности и номера регистрационного удостоверения) | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор |
|  |  |  | 2. Длина соединительной трубки | ≥ 243 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 3. Объем шприца | ≥ 200 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 4. Длина спиральной магистрали | ≥ 150 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 5. Максимальное расчетное давление, кПа | ≥ 2400 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |