	№ п/п
	Тип объекта закупки
	Товар 

	
	Наименование товара,
работы, услуги
	Код позиции
Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)/
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
	Наименование
характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция
по
заполнению характеристик в заявке
	Единица измерения

	1.
	[bookmark: _Hlk232508303]Набор Dualpack для инжектора Optivantage DH
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	1.Описание
	Состав набора:
шприц с полимерным плунжером конусообразным, с резиновой манжетой и наконечником «Линден-Люер» 2 шт., 
колпачки защитные для носика шприца 2 шт., 
трубка для заполнения 2 шт., 
спиральная магистраль с Y-образным переходником, состоящая из двух линий одинаковой длины, с двумя противовозвратными клапанами 1 шт., 
колпачки защитные для спиральной магистрали 3 шт.
Индивидуальная стерильная упаковка..
Маркировка на русском языке на каждой индивидуальной упаковке (с указанием названия, фирмы-производителя, страны производства, условий хранения, номера лота, срока годности и номера регистрационного удостоверения)
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	набор

	
	
	
	2. Длина соединительной трубки
	≥ 243 
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	3. Объем шприца
	≥ 200
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	4. Длина спиральной магистрали
	≥ 150
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	5. Максимальное расчетное давление, кПа
	≥ 2400
	х
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	



