ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Наименование и описание объекта закупки.

  - Объектом закупки является право заключения договора (контракта) на выполнение работ по текущему ремонту подвесного потолка ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга.

  - Адрес объекта в отношении, которого выполняются работы: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе д. 350, лит.А.

  - Основанием для выполнения работ (источником финансирования закупки) является бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Раздел 2. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

  - Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор - СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района» (далее «Служба заказчика»), аналогичные материалы и оборудование, которые соответствуют техническим характеристикам и стоимости материалов и оборудования, указанных в сметах Заказчика. Подрядчик обязан представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

  - Подрядчик должен своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и «Службу заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

  - Подрядчик должен постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон по заключенному договору (контракту).

  - Привлечение к исполнению своих обязательств других лиц выполняется в соответствии с действующим законодательством.

  - Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. (в соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12. 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

  - Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и «Службы заказчика», внесенного в журнал производства работ.

  - Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных Проектом, техническим заданием и обязательных для сторон строительных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части после проведённого ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

  - Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.

  - Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

  - Если Заказчик или «Служба заказчика», осуществляющая технический надзор, не удовлетворены ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

  - Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

  - Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком и «Службой заказчика» вследствие его неизвещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и «Службы заказчика» произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

  - Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

  - Немедленно письменно предупредить Заказчика и «Службу заказчика» при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и «Службы заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и «Службы заказчика», устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

  - Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

  - При производстве работ Подрядчик обязан сохранить в рабочем состоянии существующие комплексные системы обеспечения безопасности (слаботочные сети, камеры уличного видеонаблюдения и т.д.). В случае невольного или вынужденного повреждения существующих проводок и оборудования, подрядчик обязан восстановить поврежденное и произвести все необходимые пусконаладочные работы за свой счёт.

  - Обеспечивать Заказчику и «Службе заказчика» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

  - Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работе.

  - Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

  - Возмещение денежных средств подрядчиком за пользование ресурсами заказчика (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение) осуществляется по прибору учёта, либо расчётным путём (п.2 и 3 ст.747 ГК РФ).

  - Подрядчик до полной сдачи объекта и подписания Акта сдачи-приемки работ в течении 5-ти дней должен вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

  - Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании акта приёмки выполненных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.

  - При обнаружении Заказчиком и «Службой заказчика» недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

  - Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

  - Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационному акту.

  - Подрядчик обязан сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и «Службе заказчика», передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе в формате pdf.

  - Подрядчик должен выполнять работы по ремонту только в отведенное время, согласованное с Заказчиком.

  - Работы должны выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных ч.2, 2.1, 2.2 ст.52 ГрК РФ и производства работ по текущему ремонту объектов капитального строительства.

  - В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии.

  - По окончании работ возвратные материалы, образовавшиеся при производстве демонтажных работ и пригодные для повторного применения, принимаются Заказчиком к учету в составе нефинансовых активов и могут быть реализованы Подрядчику.

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности работ.

  - Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

- Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства;

- СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

- СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).

  - Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, 2008г.)

  - В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по договору (контракту) обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

Раздел 4. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ, оказании услуг.

  - Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

  - Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

  - Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

  - Применяемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р.

  - Заказчик, руководствуясь ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также ч.3 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, сообщает, что все товарные знаки, встречающиеся в техническом задании, носят описательный характер. Данное указание не является указанием на товарный знак, определенный в п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и приведено с целью обоснования расчета начальной (максимальной) цены контракта.

Раздел 5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

  - Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору (контракту), в течение гарантийного срока, предусмотренного договором (контрактом), с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

  - Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

  - Течение гарантийного срока прерывается на время со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специалист-инженер по проектно-сметной работе СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района Санкт-Петербурга» |  | _______________ В.В.Коркачева |
| Проверил: |  |  |
| Заместитель директора СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района Санкт-Петербурга» |  | _______________ А.И.Субботин |
| Согласовано: |  |  |
| Заказчик | Подрядчик |  |