5




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

[bookmark: _Hlk234848592][bookmark: _Hlk234848246]1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по монтажу кнопки тревожной сигнализации системы охранно-тревожной сигнализации (КТС), помещений СПБ ГБУ «Молодежный центр «Охта» Красногвардейского района по адресу: 
[bookmark: _Hlk234848203]Санкт-Петербург, Северный пр., д. 127, к. 2, стр. 1, пом. 9-Н.
- 43.21.10.140 «Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации».
2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.
[bookmark: _Hlk234848332]2.1. Место выполнения работ: СПБ ГБУ «Молодежный центр «Охта» Красногвардейского района по адресу: Санкт-Петербург, Северный пр., д. 127, к. 2, стр. 1, пом. 9-Н.
[bookmark: _Hlk234848341]         2.2. Сроки выполнения работ: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.
2.3. Состав и объем работ определяется локальной сметой Заказчика (приложение к описанию объекта закупки.
[bookmark: _Hlk93831036]2.4. Все содержащиеся в Описании объекта закупки (проектно-сметной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.5. Качество и безопасность выполненных работ, материалов (комплектующих и оборудования) при выполнении работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе: 
Выполняемые работы должны удовлетворять действующим на территории 
РФ техническим регламентам, нормам, правилам и стандартам в том числе:
[bookmark: _Hlk234848388]- Гражданскому и Градостроительному кодексам РФ;
- Федеральному закону «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
от 30.12.2009 № 384-ФЗ;
- Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
- Федеральному закону «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;
- Федеральному закону «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ;
- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены 
или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

2.6. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
2.7. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие товаров, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии товаров, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, гарантийные талоны на использованные товары. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2.8. Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать требования энергетической эффективности, установленные следующими нормативными правовыми актами:

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по разработке проектной документации в соответствии с требованиями Описания объекта закупки и законодательства РФ, применяемого к данному виду работ.
3.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе монтажа систем КСОБ, а также в процессе эксплуатации систем.
3.3. При обнаружении недостатков в проектной документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
3.4. Гарантийный срок на выполненные работы по Контракту составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке работ, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1: «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики работ».
4.2. Приложение № 2: Технические условия


2


Приложение №1
к Описанию объекта закупки
[bookmark: _Hlk234848569]Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики работы
	Тип объекта закупки
	Работа

	№ п/п
	Наименование товара
	Код ОКПД 2/
Код КТРУ/ККН
	Наименование
характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	Единица измерения

	1
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации  по оснащению системами КСОБ (ОС,КТС) 
СПБ ГБУ «Молодежный центр «Охта» Красногвардейского района по адресу: 
Санкт-Петербург, Северный пр., д. 127, к. 2, стр. 1, пом. 9-Н.

	71.12.19.100
	Характеристики работ 
	Усл. ед.

	
	
	
	Объёмные требования
	Разработать проектно-сметную документацию, включая разделы:
1. ОС,КТС;
2. Сметная документация.
	
	
	

	
	
	
	Сметная документация
	Сметная документация должна быть выполнена в соответствии со сборником территориальных единичных расценок, утверждённым Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012», который введён в действие с 01.01.2012г. и приказом № 421\пр от 04.08.2020г.
	
	
	

	
	
	
	Согласования
	1. Техническое задание и проектно-сметная документация согласовывается в СПб ГКУ «ГМЦ» на соответствие выданным техническим условиям.
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