ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) 


	Цели и правовое основание для поставки товара (работ, услуг):
Целями данной закупки является оказание услуг по испытанию технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) в 2026 г. с составлением АКТА о проведении испытаний АПС и СОУЭ
для Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №53 Колпинского района Санкт-Петербурга
Основанием для закупки является «План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 и плановый период 2027, 2028 гг.» 
	Источник финансирования: СГЗ
	Обоснование начальной цены: 
	Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения.
	Адрес оказания услуги: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп.2, литера А 
	Период оказания услуг: с даты заключения контракта до 31.10.2026 г.
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Требования к оказанию услуг:
Испытания технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) проводятся в соответствии с приказом МЧС России от 28 апреля 2023 г. N 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 202 № 1479».



