Для закупаемых товаров ограничение и преимущество в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 не устанавливается согласно п.4.2. разъяснений, изложенных в Письме Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «O применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ограничение и преимущество применяются исключительно для конкурентных способов определения поставщика и при осуществлении закупки по ч.12 ст. 93 закона 44-ФЗ)

| Наименование оборудования | Дополнительная информация | Кол- во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Овоскоп | На 10 яиц, стальной корпус с перфорацией, порошковая окраска, патрон для лампы накаливания ~220В. 220В, 0,1кВт, 207х207х126 мм. | 1 |
| Стерилизатор для ножей | Вместимость 18ножей, бактерицидный поток лампы 0,0021 Вт, материал колбы лампы - стекло увиолевое, время облучения 10...60мин., настенный, корпус из нерж стали. 230В, 0,03кВт, 400х152х605 мм. | 2 |
| Весы настольные тип 1 | Нагрузка: макс. 6кг, мин. 0,03кг, дискретность отсчета 1/2г, диапазон тарирования 3кг, платформа нерж. 336х240мм, светодиодный индикатор. Встроенный аккумулятор до 60ч. 230В, 0,01кВт, 342х280х60 мм. | 3 |
| Весы настольные тип 2 | Нагрузка: макс. 15кг, мин. 0,04кг, дискретность отсчета 2/5г, диапазон тарирования 6кг, платформа нерж. 336х240мм, светодиодный индикатор. Встроенный аккумулятор до 60ч. 230В, 0,01кВт, 342х280х60 мм. | 3 |
| Весы товарные | Нагрузка 200/0,4кг, дискретность 20/50г, диапазон тарирования 60кг. Платформа нерж 520х395мм. Терминал со светодиодным индикатором на стойке. Встроенный аккумулятор. RS-232. 230В, 0,1кВт, 520х395х765 мм. | 1 |
| Гигрометр психрометрический | Измерение относительной влажности от 20 до 90% и температуры окружающего воздуха от 0 до 25°С. 120х50х325 мм. | 5 |
| Дозатор жидких средств бытовой | Локтевое управление, объем 1000мл, дозировка 1-7мл, материал корпуса: ABS-пластик/ металл, цвет белый/хром. 95х225х305 мм. | 25 |
| Тележка уборочная | 2 ведра по 20л, 2 ведра по 11л. Система отжима для петельных тряпок и МОПов. 2 объемных поддона. Держатель с крышкой для мешка. Держателями для МОПов и швабр. 4 колеса. 1320х750х1100 мм. | 1 |

Включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки