Техническое задание
Предмет закупки:   Закупка закиси азота медицинской с поставкой

1. [bookmark: _Ref312243498][bookmark: _Toc312246543]Спецификация  поставляемых товаров, перечень работ, услуг:
	№
	Наименование товара 
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке.
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Азота закись (динитрогена оксид) медицинская, газ сжатый  6,2 кг баллоны 10 л  
	Бесцветный газ с характерным запахом. Бесцветный, прозрачный. Объемная доля азота закиси - не менее 98,0 %.  Водяные пары - не более 0,13 %. Неконденсирующиеся газы (сумма кислорода и азота) - не более 1,8 %. Углерода диоксид - не более 0,03 %(300 ppm). Углерода монооксид - не более 0,0005 % (5 ppm).  Азота оксиды - не более 0,00005 % (0,5 ppm) в пересчете на азота диоксид. Кислотность или щелочность - кислоты и основания должны отсутствовать
	баллон
	11

	2
	Услуги по перевозке азота закиси (динитрогена оксид) медицинской, газа сжатого  
	Баллоны 10 литров, 6,2 кг газа:
Доставка осуществляется исключительно при наличии фармацевтической лицензии на перевозку медикаментов и наличия подвижного состава (разрешительные документы на перевозку опасных грузов) с проблесковыми  маячками и опознавательными табличками «опасный груз», баллоны окрашены в серый цвет и имеют маркировку «закись азота». Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами Поставщика.
	рейс
	1



Общие требования:	
· Поставляемый товар должен четко соответствовать описанию, указанному в таблице.
· Товар должен быть сертифицирован в соответствии с положениями действующего законодательства на данный вид товара.
· Весь товар должен быть новым, ранее неиспользованными, не восстановленным, выпущенными (произведенными) не ранее 2025 года.
· Весь товар должен быть разрешен к применению в учреждениях здравоохранения на территории России.
В случае возникновения спора о соответствии товара техническому заданию, поставщик обязан предоставить образцы товара для оценки заказчиком.

2. Условия исполнения Контракта
	№
п/п
	Наименование показателя
	Требования Заказчика

	1
	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	196142, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.47.

	2
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	С даты подписания Контракта по 18.12.2026

	3
	Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Поставка осуществляется одной поставкой,  в течение трех рабочих дней после предварительной заявки Заказчика, непосредственно по адресу Заказчика. Транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза осуществляется специализированным автомобильным транспортом Поставщика, баллоны окрашены в серый цвет и имеют маркировку «закись азота», включая погрузочно-разгрузочные работы. Поставка Товара осуществляется, в рабочие дни с 09.00 по 16.00 часов.

	4
	Периодичность поставки товара
	по заявке Заказчика, по мере необходимости

	5
	Количество  товара за одну поставку
	Формируется по заявке Заказчика

	6
	Требования к упаковке 
	Баллоны с закисью азота не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности, должны быть чистыми. Наружная поверхность должна быть окрашена в серый цвет и иметь четкую надпись черного цвета "Медицинская закись азота". 

	7
	Требования к качеству поставляемого Товара
	Качество товара  должно  соответствовать требованиям технической документации, техническим условиям, нормативным документам Должна изготовляться в соответствии с требованиями фармакопейной статьи ФСП 42-0604-6483-05. , утвержденным в установленном порядке для данного вида товара, что удостоверяется  Регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения России в установленном порядке, сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами.

	8
	Требования к наличию лицензий
	-наличие лицензии на производство лекарственных средств (в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 "Об обращении лекарственных средств"), либо наличие лицензии на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения;
-наличие Регистрационного удостоверения на закись азота (динитрогена оксида) медицинскую




