Техническое задание

Предмет закупки:   Закупка закиси азота медицинской с поставкой

- Спецификация  поставляемых товаров, перечень работ, услуг:

| № | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке. | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азота закись (динитрогена оксид) медицинская, газ сжатый 6,2 кг баллоны 10 л | Бесцветный газ с характерным запахом. Бесцветный, прозрачный. Объемная доля азота закиси - не менее 98,0 %. Водяные пары - не более 0,13 %. Неконденсирующиеся газы (сумма кислорода и азота) - не более 1,8 %. Углерода диоксид - не более 0,03 %(300 ppm). Углерода монооксид - не более 0,0005 % (5 ppm). Азота оксиды - не более 0,00005 % (0,5 ppm) в пересчете на азота диоксид. Кислотность или щелочность - кислоты и основания должны отсутствовать | баллон | 11 |
| 2 | Услуги по перевозке азота закиси (динитрогена оксид) медицинской, газа сжатого | Баллоны 10 литров, 6,2 кг газа: Доставка осуществляется исключительно при наличии фармацевтической лицензии на перевозку медикаментов и наличия подвижного состава (разрешительные документы на перевозку опасных грузов) с проблесковыми маячками и опознавательными табличками «опасный груз», баллоны окрашены в серый цвет и имеют маркировку «закись азота». Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются силами Поставщика. | рейс | 1 |

Общие требования:

- Поставляемый товар должен четко соответствовать описанию, указанному в таблице.

- Товар должен быть сертифицирован в соответствии с положениями действующего законодательства на данный вид товара.

- Весь товар должен быть новым, ранее неиспользованными, не восстановленным, выпущенными (произведенными) не ранее 2025 года.

- Весь товар должен быть разрешен к применению в учреждениях здравоохранения на территории России.

В случае возникновения спора о соответствии товара техническому заданию, поставщик обязан предоставить образцы товара для оценки заказчиком.

- Условия исполнения Контракта

| № п/п | Наименование показателя | Требования Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 196142, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д.47. |
| 2 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | # С даты подписания Контракта по 18.12.2026 |
| 3 | Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка осуществляется одной поставкой, в течение трех рабочих дней после предварительной заявки Заказчика, непосредственно по адресу Заказчика. Транспортно-экспедиционные услуги, связанные с перевозкой груза осуществляется специализированным автомобильным транспортом Поставщика, баллоны окрашены в серый цвет и имеют маркировку «закись азота», включая погрузочно-разгрузочные работы. Поставка Товара осуществляется, в рабочие дни с 09.00 по 16.00 часов. |
| 4 | Периодичность поставки товара | по заявке Заказчика, по мере необходимости |
| 5 | Количество товара за одну поставку | Формируется по заявке Заказчика |
| 6 | Требования к упаковке | Баллоны с закисью азота не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности, должны быть чистыми. Наружная поверхность должна быть окрашена в серый цвет и иметь четкую надпись черного цвета "Медицинская закись азота". |
| 7 | Требования к качеству поставляемого Товара | Качество товара должно соответствовать требованиям технической документации, техническим условиям, нормативным документам Должна изготовляться в соответствии с требованиями фармакопейной статьи ФСП 42-0604-6483-05. , утвержденным в установленном порядке для данного вида товара, что удостоверяется Регистрационным удостоверением Министерства здравоохранения России в установленном порядке, сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами. |
| 8 | Требования к наличию лицензий | -наличие лицензии на производство лекарственных средств (в соответствии с Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010 "Об обращении лекарственных средств"), либо наличие лицензии на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарственных средств для медицинского применения; -наличие Регистрационного удостоверения на закись азота (динитрогена оксида) медицинскую |