1. Требования к техническим характеристикам услуг

1.1. Очистка производится с использованием привлеченного спецтранспорта по заявкам Заказчика. Доступ на территорию – по предварительному согласованию транспортного средства.

- Оказание услуг включает:

- откачка содержимого жироуловителя с помощью ассенизаторской вакуумной машины;

- очистка стенок жироуловителя с помощью гидродинамического оборудования высокого давления;

- очистка дна жироуловителя от осадка;

- транспортирование содержимого жироуловителя на специализированные точки сброса;

- гидродинамическая промывка труб внешней канализационной сети длиной до 60 м.пог.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Периодичность обслуживания в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Откачка жироуловителя объемом до 7 м.куб | усл. ед. | Один раз в год |
| 2 | Профилактическая гидродинамическая прочистка канализационнных труб длиной до 60м, гидродинамическая замывка стен жироуловителя | усл. ед. | Один раз в год |

2. Требования к гарантии качества услуг, требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг

2.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг и их соответствие правилам и нормам, действующим нормативным и методическим актам, регулирующим вопросы, связанные с оказанием данного вида услуг. Срок предоставления гарантии качества услуг – в течение срока оказания услуг.