Директор СПб ГБСУСО
«Дом-интернат «Красная Звезда»

_______________/С.В. Долбунов/
«24» июля 2026 г.
Описание объекта закупки
1. Предмет контракта: Поставка укладок.
2. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Смолячково, ш Приморское, д.676, литера А.
3. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.
4. Товар поставляется одной партией в рабочий день с 9.00 до 15.00 часов. Поставщик обязан не позднее одного рабочего дня до даты поставки:
- согласовать дату и время поставки товара с Заказчиком;
- сообщить Заказчику государственный номер транспортного средства, на котором будет осуществлена поставка товара, а также фамилию, имя, отчество, паспортные данные, контактные телефоны водителя и/или экспедитора осуществляющих поставку товара. 
В случае несвоевременного предоставления Заказчику данных по транспортному средству, водителю и/или экспедитору приемка товара не осуществляется. 
5. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка осуществляется силами и за счёт Поставщика.
6. Уполномоченное лицо Заказчика, ответственное по контракту – заведующий складом (материальным) Чижевская Галина Михайловна, тел. (812) 433-22-40.

[bookmark: _Hlk95736526]Раздел 1. Требования к техническим, функциональным характеристикам Раздел 1. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара.
1.1. Требования к количественным характеристикам (объему) товара:

1. Количество товара, необходимого к поставке, указано в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.
1.2. Требования к качеству и безопасности товара

1. Характеристики товара, размещенные в разделе «Объект закупки» извещения об осуществлении закупки должны соответствовать характеристикам товара, указанным в Таблице 1 документа к извещению об осуществлении закупки «Описание объекта закупки».
2. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений. 
3. При исполнении контракта по соглашению сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
4. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации, если они предусмотрены законодательством для данного вида товара, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
5. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
6. Поставляемый Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), соответствующей характеру поставляемого Товара с учетом всех необходимых маркировок, штрих-кодов, наклеек. 
7. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и окружающей среды.
8.  К Товару, имеющему инструкции и руководство по эксплуатации, в упаковку должны быть вложены инструкция и руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.
8. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия. Вся маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.
9. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки.
10. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.
11. Поставка товара осуществляется с учетом специфики учреждения заказчика, не нарушая режим его работы и внутреннего распорядка.
12. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве и происхождении Товара.
13. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен заменить товар товаром, качество которого соответствует условиям контракта в сроки, определенные Заказчиком.
14. В случае поставки товара с нарушением условий контракта, замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика, в установленный им срок.
15. В случае отсутствия замечаний к товару Заказчик принимает товар и подписывает документы о приемке в порядки и в сроки, установленные в контракте.
16. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом Поставщика.
17. Поставщик вправе подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.
18. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.
Раздел 2. Приложения к описанию объекта закупки, являющиеся его неотъемлемой частью
Приложение № 1 - Сведения о требованиях к товару, являющемуся объектом закупки (Сведения о технических (качественных) характеристиках, количестве товара.







Приложение №1
к описанию объекта закупки

Сведения о требованиях к товару, являющемуся объектом закупки (Сведения о технических (качественных) характеристиках товара и количестве товара)

	Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование
товара
	Код
позиции
	Наименование
характеристики
	Значение
характеристики
	Единица измерения
характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Единица
измерения
	Кол-во 

	1. 
	Противопедикулезная укладка по приказу 342н от 26.11.1998 г.
	21.20.24.170
	Состав
	1. Пакет класс Б для сбора вещей больного — 10 шт.
2. Этикетка с надписью «ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ" — 10 шт.
3. Ведро для сжигания волос — 1 шт.
4. Пеньюар клеенчатый — 10 шт.
5. Перчатки резиновые — 4 пары
6. Ножницы парикмахерские — 2 шт.
7. Гребень для расчесывания — 2 шт.
8. Расческа — 2 шт.
9. Машинка для стрижки волос — 1 шт.
10. Косынка бязь отбеленная — 3 шт.
11. Вата нестерильная 250 г — 1 шт.
12. Столовый уксус — 0,5 л
13. Скотч «Осторожно. Биологическая опасность" — 1 шт.
14. Спиртовка стеклянная — 1 шт.
15. Опрыскиватель на 12−15 л — 1 шт.
16. Комбинезон из защитного пленочного материала — 1 шт.
17. Респиратор медицинский — 2 шт.
18. Перчатки стерильные — 4 пары
19. Бахилы — 2 пары
20. Оградительная лента «Осторожно. Биологическая опасность" — 1 шт.
21. Перметрин 20% 0,5 л (Медифокс)
22. Циперметрин 25% 0,5 л (Цифокс)
23. Фентион 20% 0,5 (Сульфокс)
24. Полотенце вафельное — 1 шт.
25. Полотенце махровое — 1 шт.
26. Дегтярное мыло — 1 шт.
27. Мыло банное — 1 шт.
28. Клеенка резиноткань 2 м — 2 шт.
29. Сумка — 1 шт.
30. Наклейки «Обработано противопедикулезными средствами" — 10 шт.

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	1

	2. 
	
	
	Сопроводительная документация на каждое изделие
	РУ, ДС, сертификат и др. (в зависимости от вида изделия в составе)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3. 
	Противочесоточная укладка по приказу 162н от 24.04.2003 г.




















	21.20.24.170
	Состав
	1. Пакет класса Б для сбора вещей больного
2. Пакет п/э с застежкой для вещей больного — 5 шт.
3. Бутыль стеклянная с завинчивающейся крышкой, с мерной шкалой для разведения дез. растворов  1000 мл
4. Ведро пластиковое для разведения растворов
5. Мерный стакан п/э
6. Палочка стеклянная для размешивания растворов
7. Перчатки резиновые — 2 пары
8. Халат или комбинезон защитный
9. Шапочка одноразовая — 2 шт.
10. Вата, не менее 100 гр
11. Ножницы
12. Аэрозольный опрыскиватель (ручной)
13. Лупа
14. Фонарик диагностический
15. Мыло хозяйственное
16. Респиратор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	1

	4. 
	
	
	Препарат для медикаментозной наружной обработки пациента
	1. Медифокс-гель, 50 мл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5. 
	
	
	Препараты для обработки белья и помещения
	1. Цифокс или Медилис-ципер, 500 мл
2. Сода кальцинированная 600 гр
3. Салфетка универсальная в рулоне
4. Половая тряпка х/б — 2 шт.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6. 
	
	
	Сопроводительная документация на каждое изделие
	РУ, ДС, сертификат и др. (в зависимости от вида изделия в составе)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7. 
	Укладка эпидемиологическая для забора материала на холеру УК 1М (МУ 3.1.1.2232-07)
	21.20.24.170
	Состав
	Банки широкогорлые с крышками объемом не менее 100 мл — 5 штук
Стеклянные трубки с резиновой грушей мелкого размера — 2 шт.
Клеенка — 1 метр
Предметные стекла обезжиренные — 50 шт.
Предметные стекла с ошлифованным краем — 3 шт.
Скарификаторы для взятия крови, стерильные — 30 шт.
Полиэтиленовые пакеты -15 шт.
Марлевые салфетки стерильные 45×29 см
Лейкопластырь рулонный 2×500 см
Простой карандаш
Карандаш по стеклу
Бикс металлический
Хлорамин в пакете по 300 г, рассчитанный на получение 10 л раствора
Перчатки резиновые — 2 пары
Контейнер КДС-10 -10 л
Пептонная вода 1%-ная во флаконах по 50 мл, закрытых резиновыми пробками, завальцованных металлическими колпачками — 4 шт. (Комплектуется на месте)
Скотч «биологическая опасность»
Оградительная лента «Биологическая опасность»
Наклейки на банки «Биологическая опасность" — 5 шт.
Комбинезон противоэпидемический
Очки-консервы
Маска-респиратор
Перчатки смотровые — 2 пары
Инструкция по забору материала
Направление на анализ — 10 штук
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	1

	8. 
	
	
	Сопроводительная документация на каждое изделие
	РУ, ДС, сертификат и др. (в зависимости от вида изделия в составе)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	9. 
	Укладка для оказания помощи при остром коронарном синдроме_1 (без лекарственных препаратов)
	21.20.24.170
	Состав
	Бинт марлевый медицинский стерильный размер 7×14 см
Бинт марлевый медицинский, нестерильный размер 7×14 см
Бинт марлевый медицинский стерильный размер 5×10 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный размер 5×7 см
Бинт эластичный медицинский 8×3 см
Вата хирургическая стерильная 25 г
Вата хирургическая нестерильная 50 г
Салфетки марлевые стерильные 16×14 см
Лейкопластырь бактерицидный 1,9×7,2 см 10 шт
Лейкопластырь в рулоне 2×500 см
Пакет гипотермический Снежок
Салфетки спиртовые 13,5×18,5 см
Воздуховод (Устройство рот в рот)
Губка гемостатическая коллагеновая
Жгут кровоостанавливающий резиновый
Ножницы для разрезания повязок
Маска медицинская трехслойная из нетканого материала
Перчатки медицинские стерильные размер 8
Покрывало изотермическое 160×210
Шприц медицинский однократного применения 1,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 2,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 5,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 10,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 20,0 мл
Система инфузионная однократного применения с иглой 21G
Канюля внутривенная стерильная
Телефоны экстренных служб
Блокнот 48 листов
Ручка шариковая
Пластиковый бокс (аптечка)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	3

	10. 
	
	
	Сопроводительная документация на каждое изделие
	РУ, ДС, сертификат и др. (в зависимости от вида изделия в составе)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	11. 
	Укладка для оказания помощи при нарушении мозгового кровообращения_1 ( Без лекарственных препаратов)
	21.20.24.170
	Состав
	Бинт марлевый медицинский стерильный размер 7×14 см
Бинт марлевый медицинский, нестерильный размер 7×14 см
Бинт марлевый медицинский стерильный размер 5×10 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный размер 5×7 см
Бинт эластичный медицинский 8×3 см
Вата хирургическая стерильная 25 г
Вата хирургическая нестерильная 50 г
Салфетки марлевые стерильные 16×14 см
Лейкопластырь бактерицидный 1,9×7,2 см 10 шт
Лейкопластырь в рулоне 2×500 см
Пакет гипотермический Снежок
Салфетки спиртовые 13,5×18,5 см
Воздуховод (Устройство рот в рот)
Губка гемостатическая коллагеновая
Жгут кровоостанавливающий резиновый
Ножницы для разрезания повязок
Маска медицинская трехслойная из нетканого материала
Перчатки медицинские стерильные размер 8
Покрывало изотермическое 160×210
Шприц медицинский однократного применения 1,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 2,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 5,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 10,0 мл
Шприц медицинский однократного применения 20,0 мл
Система инфузионная однократного применения с иглой 21G
Канюля внутривенная стерильная
Телефоны экстренных служб
Блокнот 48 листов
Ручка шариковая
Пластиковый бокс (аптечка)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	3

	1. 
	
	
	Сопроводительная документация на каждое изделие
	РУ, ДС, сертификат и др. (в зависимости от вида изделия в составе)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



